# 附件1

# 重庆市电力需求响应及应急响应实施方案

（征求意见稿）

- 为进一步深化电力需求侧管理，运用市场化机制引导电力用户主动参与削峰填谷，促进电网供需平衡，根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）等文件精神，按照《电力负荷管理办法》（发改运行规〔2023〕1261号）、《电力需求侧管理办法》（发改运行规〔2023〕1283号）总体要求，提升应对突发事件、紧急情况、极端天气等能力，保障电力系统安全稳定运行，结合我市电力供需形势和市场化改革情况，制定本方案。

# 一、工作原则

（一）安全稳定

需求响应及应急响应机制建立和执行以保障电网运行安全稳定及企业生产安全为基本原则，在实施过程中严格按照相关法律政策执行。

（二）公平自愿

电力用户根据自身负荷可调节能力、生产任务安排、调节成本等因素自愿参与需求响应及应急响应，按照“分类推进、自愿参与、公平承担、以支定收”的原则，对于参与需求响应及应急响应的参与主体按规则给予经济激励。

- （三）公开透明

- 需求响应及应急响应建设和组织坚持公开透明，积极鼓励广大电力用户、虚拟电厂等主体参与。其中需求响应采用“集中竞价，边际出清”模式，按照“价格优先、时间优先、申报容量优先”原则开展出清；应急响应按照“校核容量优先”原则排定参与次序。

（四）以支定收

按照“以支定收”的原则，需求响应补贴费用及应急响应调用激励补贴费用由全体工商业用户（含市场化交易用户、电网企业代理购电用户、增量配网工商业用户，不含趸售、独立储能和统调电厂下网）分摊承担。

# 二、参与类型

本方案参与类型分为需求响应和应急响应。需求响应作为计划性响应品种，主要应对可预见性的电力缺口；应急响应作为临时性响应品种，主要应对电网突发情况引发的电力缺口。

# 三、参与主体

国网重庆市电网企业（以下简称“电网企业”）及其经营区范围内的电力用户、虚拟电厂，按照本方案开展需求响应及应急响应。

（一）权利和义务

### 1．电网企业。

- （1）负责需求响应及应急响应运营，建设、维护相关技术支持系统和负荷管理装置。

- （2）研判电力供需形式，依据本方案组织需求响应申报、出清、结果发布，提出应急响应实施建议。

- （3）根据本方案收取、分摊、发放需求响应及应急响应相应补贴费用。

- （4）在电网故障等紧急情况下干预或中止需求响应及应急响应，并及时将有关情况上报重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）。

- （5）按照市场监管需要，向重庆市经济信息委定期报送相关运行情况报告，接受监管。法律法规规定的其他权利和义务。

### 2．电力用户。

### （1）配合电网企业按照产权责任范围出资开展快速实时调节能力建设工作，具备实时监测（控制）能力。

### （2）自主决策需求响应报量报价策略，自行承担市场风险。严格执行需求响应出清结果和应急负荷校核容量，按时按量调节负荷，获得需求响应及应急响应补贴。

- （3）按照本方案承担需求响应及应急响应补贴分摊费用。

- （4）自主承担参与执行期间安全责任。

- （5）法律法规规定的其他权利和义务。

### 3．虚拟电厂。

- （1）按照《重庆市虚拟电厂建设管理实施细则》（渝经信电力〔2024〕10号）要求完成接入管理，与聚合用户签订并履行代理协议、用户信息共享授权协议、三方知晓证明。

- （2）自主决策需求响应报量报价策略，自行承担市场风险。严格执行市场出清结果，组织聚合用户按时按量压减负荷，获得需求响应补贴。

- （3）自主承担参与需求响应期间安全责任。

- （4）法律法规规定的其他权利和义务。

（二）参与条件

1．需求响应。

（1）电力用户。

电网企业供区范围内，具备单独电力营销户号，有能力和条件在负荷高峰时段削减负荷、在负荷低谷时段提高负荷的10kV及以上工商业（含临时用电）用户，可独立参与或通过虚拟电厂聚合参与需求响应。

10kV以下具备负荷自动调节能力的工商业、移动通信基站、数据中心、电动汽车充换电站、冻库用户、V2G等，应通过虚拟电厂聚合参与需求响应。

### （2）虚拟电厂。

虚拟电厂运营商签约聚合用户需满足上述对需求响应电力用户的要求且不少于3户。虚拟电厂削峰/填谷响应容量不低于10000千瓦，持续调节时间不小于1小时。

### 2．应急响应。

（1）电力用户。

电网企业供区范围内，具备单独电力营销户号，具备用电信息采集终端（含负荷管理装置），具备分钟级采集控制能力。能够接收调控指令断开应急负荷或在规定的时限自主中断相应应急负荷的10kV及以上工商业用户，可独立参与或通过虚拟电厂聚合参与应急响应。

- （2）虚拟电厂。

虚拟电厂运营商签约聚合用户需满足上述对应急响应电力用户的要求且不少于3户。虚拟电厂应急响应能力不低于10000千瓦。

# 四、需求响应组织实施

## （一）响应启动条件

### 1．削峰需求响应。

具备以下条件之一时启动削峰需求响应：

（1）当重庆电网供需形势紧张、局部区域供电能力不足或电网调峰困难时；

（2）局部区域存在断面、变压器、线路、馈线、台区重过载风险；

（3）其他系统安全需要。

### 2．填谷需求响应。

当用电负荷水平较低，电网调节能力不能适应峰谷差及可再生能源波动性、间歇性影响，经研判采取发电侧常规调节措施后，电力系统仍存在调峰风险时启动填谷需求响应。

## （二）响应品种

需求响应品种包括日前需求响应（含削峰和填谷）、日内需求响应（含削峰和填谷）两种，提前通知时间见表1。

表1 需求响应品种提前通知时间

| 需求响应品种 | 通知时间 |
| --- | --- |
| 日前需求响应 | 执行日前一天（D-1日） |
| 日内需求响应 | 执行日（D日）执行4小时前 |

## （三）响应限价

削峰需求响应限价基准为3元/千瓦时，填谷需求响应限价基准为0.2元/千瓦时。限价基准乘以限价系数形成各类需求响应最高限价，详见表2。

表2 需求响应限价

| 调节方向 | 需求响应品种 | 需求容量 | 限价 基准 | 限价系数 | 需求响应限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 削峰 | 日前 需求响应 | 0-50万千瓦（含） | 3元/千瓦时 | 1 | 0-3元/千瓦时 |
|  |  | 50-100万千瓦（含） |  | 1.2 | 0-3.6元/千瓦时 |
|  |  | 100万千瓦以上 |  | 1.3 | 0-3.9元/千瓦时 |
|  | 日内 需求响应 | / |  | 1.6 | 0-4.8元/千瓦时 |
| 填谷 | 日前 需求响应 | / | 0.2元/千瓦时 | 1 | 0-0.2元/千瓦时 |
|  | 日内 需求响应 | / |  | 1.6 | 0-0.32元/千瓦时 |

## （四）响应流程

### 1．日前需求响应。

日前需求响应（含削峰和填谷）按照“一次签约、按次申报、日前出清”的模式组织开展。响应流程如下：

#### （1）日前需求确认。

D-1日15:00前，电力调度机构根据电力平衡情况，综合研判电力供需形势，完成D日削峰/填谷缺口时段、缺口容量、缺口范围确认。电网企业根据缺口情况，及时向市经济信息委提出D日削峰/填谷需求时段、需求容量及实施范围等建议，经市经济信息委同意后进入日前需求响应实施流程。原则上需求时段最小单位为1小时。

#### （2）响应公告发布。

D-1日17:00前，电网企业通过新型电力负荷管理系统、微信、短信或电话等渠道发布D日削峰/填谷需求响应公告，包括需求时段、需求容量、基线平均负荷、基线最大负荷、响应最高限价、竞价截止时间等信息。

#### （3）日前响应申报。

D-1日20:00前，参与主体通过新型电力负荷管理系统开展日前需求响应申报。自主选择参与时段（按小时），分时段（按小时）申报响应容量（千瓦）、响应价格（元/千瓦时）。虚拟电厂应按时段选择参与响应的聚合用户。申报响应容量的最小申报单位为10千瓦，且不得超过申报时段的基线平均负荷。

#### （4）日前响应出清。

D-1日21:00前，电网企业通过新型电力负荷管理系统组织日前需求响应出清。当边际出清主体的申报容量大于剩余需求容量时，则全量出清该主体的申报容量。

#### （5）出清结果发布。

D-1日22:00前，电网企业通过新型电力负荷管理系统、微信、短信或电话等渠道发布日前削峰/填谷需求响应出清结果，包括中标时段、中标容量、中标价格等。

#### （6）出清结果执行。

D日，中标主体按照日前削峰/填谷需求响应出清结果，提前做好用电安排，严格按照中标时段和中标容量执行响应。

### 2．日内需求响应。

日内需求响应（含削峰和填谷）按照“一次签约、按周申报、动态修改、日内出清”的模式组织开展。响应流程如下：

#### （1）申报公告发布。

迎峰度夏、迎峰度冬期间，电网企业根据电力供需形势，分别按需于W-1周的周四前通过新型电力负荷管理系统、微信、短信或电话等渠道发布W周日内需求响应（含削峰和填谷）申报公告，公告内容包括响应最高限价、竞价截止时间等信息。

#### （2）日内响应申报。

W-1周竞价截止前，参与主体通过新型电力负荷管理系统开展日内需求响应申报。自主选择参与时段（按小时），分时段（按小时）申报响应容量（千瓦）、响应价格（元/千瓦时）。虚拟电厂应按时段选择参与需求响应的聚合用户。申报响应容量的最小申报单位为10千瓦。W周的D-1日22:00前，参与主体可动态修改D日的响应申报信息。

#### （3）日内需求确认。

当W周的D-1日日前削峰/填谷需求响应出清结果未满足D日需求容量，或D日出现新增削峰/填谷缺口时，经市经济信息委同意后启动日内需求响应。原则上需求时段最小单位为1小时。

#### （4）日内响应出清。

电网企业根据W-1周参与主体的日内需求响应申报信息组织出清，并计算参与主体基线平均负荷、基线最大负荷。当参与主体的申报响应容量超过基线平均负荷时，按基线平均负荷出清响应容量。D-1日日前需求响应中标的电力用户、虚拟电厂聚合用户不再纳入D日日内需求响应出清范围。

#### （5）出清结果发布。

D日执行4小时前，电网企业通过新型电力负荷管理系统、微信、短信或电话等渠道发布日内削峰/填谷需求响应出清结果，包括中标时段、中标容量、中标价格、基线平均负荷、基线最大负荷等。

#### （6）出清结果执行。

中标主体按照日内削峰/填谷需求响应出清结果，做好用电安排，严格按照中标时段和中标容量执行响应。

# 五、应急响应组织实施

- 调节启动条件

具备以下条件之一时可启动应急响应：

1．当出现特高压直流双极闭锁、电网重要输电通道故障、重要电源失去等突发状况，在采用常规电源侧调节措施后，全网或局部电网负荷逐步恢复过程中，经电网企业综合研判、市经济信息委同意启动应急响应的情况。

2．其他为满足系统安全需要、经电网企业综合研判、市经济信息委同意启动应急响应的情况。

- 调节品种

应急响应按照“一次签约、年度修改、按次调节”的模式组织开展。应急响应品种分为快速调节和实时调节，其对应的调节方式及调节方式如下表：

表3 调节品种对应的调节方式、调节时间

| 调节品种 | 调节方式 | 调节时间 |
| --- | --- | --- |
| 快速负荷调节 | 自主调节或直采直控 | 0.5小时至4小时内 |
| 实时负荷调节 | 直采直控 | 0.5小时以内 |

- 能力校核

每年迎峰度夏或迎峰度冬前，由市经济信息委组织电网企业对选择参与应急响应的参与主体开展能力校核，根据校核情况确定能力校核值。

能力校核当日，按照“不同调节品种、同一通知时间”原则确定能力校验执行时间，电网企业通知参与主体能力校验调节品种、执行时段等相关要求。

能力校验结束后，电网企业根据参与主体参与的调节品种，分别计算快速负荷与实时负荷品种对应的实际平均调节负荷，即各类调节品种的能力校核值，并将应急响应能力校验情况报市经济信息委备案，能力校核值作为应急响应补贴计算依据。

- 能力监测

电网企业对通过应急响应能力校核的参与主体常态开展能力监测，对连续14天能力监测值小于校核值的参与主体，应在7天内重新开展能力校核，补贴按照最新能力校核值计算。

- 调节流程

电网企业综合研判电网安全形势，明确应急响应类型、调节时段、实施范围等信息，提出应急响应措施建议，经市经济信息委同意后进入应急响应流程。

1．调节执行。

电网企业根据明确的调节措施向参与应急响应的参与主体发布通知。参与主体收到通知后按照调节时段和校核通过的调节能力执行，具备直采直控能力的调节资源由电网企业发起调节控制指令。

- 2．调节监测。

应急响应执行期间，各级电力负荷管理中心依托新型电力负荷管理系统，对调节实施效果进行实时监测，各区县经济信息委负责执行管控。

- 3．调节变更。

电力供需形势发生变化时，电网企业及时提出调整应急响应措施的建议，经市经济信息委同意后，向电力用户发出缩短、延长或中止应急响应的指令。

- 4．调节结束。

调节时段结束后，电网企业通知参与主体，参与主体确认现场安全后自行恢复用电。

# 六、费用结算

- 需求响应

### 1．基线计算方法。

### （1）基线日选取方法。

基线日根据响应日的类别分为两类。若响应日为工作日，取需求响应邀约前5个工作日作为基线日；若响应日为非工作日（周末及法定节假日），取需求响应邀约前2个非工作日作为基线日。若电力用户参与有序用电、需求响应等负荷管理措施，则视为非正常日，基线日应往前顺延。

### （2）基线负荷计算。

基线平均负荷：基线计算时段内基线负荷点的平均值。

基线最大负荷：基线计算时段内基线负荷点的最大值。

基线最小负荷：基线计算时段内基线负荷点的最小值。

当电力用户在基线日至需求响应执行期间过户，将其过户前的电网企业结算用电能表（以下简称“结算表计”）计量数据作为基线计算数据。对同一用户下计量点存在套扣等特殊结算关系的情况，按电能表计量关系进行扣减。

### 2．有效响应判定方法

电网企业根据结算表计数据，按小时对参与主体参与削峰/填谷需求响应的有效性进行评估测算。

### （1）削峰需求响应有效性判定。

参与主体在响应时段内按小时同时满足以下条件则认定为有效响应：

实际平均负荷＜基线平均负荷

实际最大负荷≤基线最大负荷

负荷响应率≥80%（负荷响应率=削峰响应容量/中标容量）

其中，实际平均负荷：执行日某小时内4个时刻点负荷的平均值；实际最大负荷：执行日某小时内4个时刻点负荷的最大值；削峰响应容量=基线平均负荷－实际平均负荷。

### （2）填谷需求响应有效性判定。

参与主体在响应时段内按小时同时满足以下条件则认定为有效响应：

实际平均负荷＞基线平均负荷

实际最小负荷≥基线最小负荷

负荷响应率≥80%（负荷响应率=填谷响应容量/中标容量）

其中，实际最小负荷：执行日某小时内4个时刻点负荷的最小值；填谷响应容量=实际平均负荷－基线平均负荷。

### （3）有效响应容量。

参与主体在某小时内被认定为有效响应后，按表4确定有效响应容量。

表4 有效响应容量

| 条件 | 有效响应容量 |
| --- | --- |
| 80%≤负荷响应率≤150% | 削峰/填谷响应容量*100% |
| 负荷响应率＞150% | 中标容量*150%+（削峰/填谷响应容量－中标容量*150%）*0.5 |

### 3．补贴费用。

### （1）需求响应单次补贴。

需求响应结算工作按照“按次统计、统一结算”的原则实施，参与主体的单次补贴金额按照出清价格和响应容量进行核算，单次补贴金额为响应时段内各小时的补贴金额之和。

### 电力用户：需求响应单次补贴金额=Σ小时有效响应容量×出清价格

### 虚拟电厂：需求响应单次补贴金额=Σ小时有效响应容量×出清价格×1.2

### （2）虚拟电厂激励补贴。

在需求响应执行期间，按月对虚拟电厂进行激励补贴。

月激励补贴金额=Σ月度小时有效响应容量/Σ月度中标小时数×5元/千瓦

（3）需求响应考核费用。

参与主体年度有效响应小时数占年度中标小时数不足80%的，根据年度有效响应小时数占比，从参与主体年度需求响应补贴金额中考核费用。

需求响应考核费用=（1－年度有效响应小时数/年度中标小时数）*参与主体年度需求响应补贴金额。

- 应急响应

### 1．基线计算方法。

（1）对于快速调节类型，基线负荷为调节开始时刻前5小时至前4小时的平均负荷。

（2）对于实时调节类型，基线负荷为调节开始时刻前1.5小时至前0.5小时的平均负荷。

### 2．调节达标判定方法。

电网企业根据结算表计数据，评估参与主体参与应急响应的达标情况。参与主体在调节时段内同时满足以下条件认定为调节达标：

实际平均调节负荷≥能力校核值

其中，实际平均调节负荷=基线负荷－调节时段内平均负荷。

参与主体在某次调节被认定为调节达标后，按表5确定调节达标电量。

表5 调节达标电量

| 条件 | 调节达标电量 |
| --- | --- |
| 100%≤实际平均调节负荷/能力校核值≤150% | 实际平均调节负荷*调节时长 |
| 实际平均调节负荷/能力校核值＞150% | 能力校核值*调节时长*150%+（实际平均调节负荷－能力校核值*150%）*调节时长*0.5 |

### 3．补贴费用。

应急响应补贴结算工作按照“按次统计、统一结算”的原则实施，补贴费用包括容量备用补贴和调节激励补贴。

- （1）容量备用补贴。

通过能力校验的参与主体，根据年度调节达标情况，获得容量备用补贴。

年度容量备用补贴=（本年度调节达标次数/本年度总调节次数）×单位容量补贴标准（元/千瓦）×（快速调节能力校核值（千瓦）×自主调节/直采直控系数+实时调节能力校核值（千瓦）×直采直控系数）

备注：

①单位容量补贴标准为15元/千瓦。

②自主调节方式系数为1；直采直控方式系数为2。

③通过能力校验统计为1次调节达标次数，并计入本年度总调节次数。能力校验结果仅作为容量备用补贴依据，不享受调节激励补贴。

- （2）调节激励补贴。

通过能力校验的参与主体，每次正式开展应急响应时，根据调节达标情况获得调节激励补贴。

单次调节激励补贴=Σ各品种调节达标电量（千瓦时）×调节品种系数×单位调节补贴标准（元/千瓦时）

备注：

①单位调节补贴标准为4元/千瓦时；

②快速调节品种系数为1，实时调节品种系数为1.5；

七、补贴发放

### （一）参与主体补贴发放流程

- 电网企业按照本方案开展补贴测算，经第三方审计机构审计后，将需求响应、应急响应总体情况及补贴费用测算结果报市经济信息委。市经济信息委同意后，采用向虚拟电厂发放服务费，向虚拟电厂聚合用户、电力用户退补电费方式实施。当电力用户在响应结束后过户、销户、并户，原用电主体存在的，将其补贴费用发放至主体的对公账户；原用电主体不存在的，不进行补贴兑现。当因电力用户、聚合用户过户、销户、并户等原因导致补贴费用无法正常兑现的情况，在新型电力负荷管理系统、供电营业厅等网站或平台公示10个工作日，公示结束后，逾期未办理视为放弃补贴费用。

### （二）虚拟电厂补贴清分流程

- 重庆市电力负荷管理中心完成虚拟电厂补贴测算与审计后，向虚拟电厂运营商提供补贴测算结果与聚合用户响应成效，虚拟电厂运营商在5个工作日内确认响应成效。成效确认后，虚拟电厂运营商根据代理合同及聚合用户响应成效，在10个工作日内向市电力负荷管理中心反馈聚合用户结算明细。市电力负荷管理中心出具聚合用户结算依据。

- 八、信息发布

（一）电网企业应严格按照《供电企业信息公开实施办法》（国能发监管规〔2021〕56号）及本方案规定，提供查询服务，确保公开透明。

（二）参与主体应当遵循及时、真实、准确、完整的原则，按照规定报送，并在技术支撑平台披露相关信息。

（三）参与主体如对披露的相关信息有异议，可向电网企业提出，由电网企业负责解释。

- 九、监督检查与保障措施

- （一）市经济信息委负责对需求响应运营情况实施监管。

- （二）发生以下情况时，电网企业可以进行干预或中止

1．参与主体发生严重违约行为，严重扰乱秩序。

2．技术支持系统发生故障，导致无法正常进行。

3．电网发生重大事故导致无法正常进行。

4．重大活动对电网安全稳定有特殊要求。

5．电力行业重大政策调整需进行衔接。

6．因不可抗力等其他因素导致无法正常进行。

- （三）需求响应及应急响应干预的主要手段包括但不限于：

1．调整需求响应及应急响应的开展时间

2．调整需求响应限价、应急响应补贴价格。

3．调整需求响应及应急响应的准入、参与、退出条件。

- （四）各区县经济信息委、电网企业要加强政策宣传，引导符合条件的用户积极参与需求响应及应急响应。

- （五）电网企业要加强技术支撑平台建设，保障需求响应及应急响应执行过程在线监测、精准控制。

- （六）鼓励各参与主体建设本地化能源管理系统，提升负荷响应精准度。

- （七）需求响应参与主体月内有效响应小时数占比不足50%的，取消其当年参与资格；年内有效响应小时数占比不足50%的，取消其次年参与资格。其中，有效响应小时占比为有效响应小时数占中标时段的比例。

- （八）应急响应参与主体如频繁、严重违反协议，当年度连续两次调节不达标的，取消当年度后续参与资格；用户当年度累计三次调节不达标的，取消次年参与资格。

# 十、其他

（一）本方案下列用语的含义：

1．虚拟电厂：是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式。

2．聚合用户：与虚拟电厂运营商签订双边代理合同，参与电力系统运行和电力市场交易的电力用户，单个聚合用户仅能通过一个运营主体参与。

3．“价格优先、时间优先、申报容量优先”原则：按照“申报价格由低到高、申报时间由先到后、申报容量由大到小”的顺序，对申报主体进行排序，依次成交其申报响应容量，直至达到需求容量，成交响应最后10千瓦的申报价格为边际出清价格。

4．“校核容量优先”原则：按照“校核容量由大到小”的原则，对参与应急响应参与主体进行排序，依次纳入其校核容量至实施策略中，直至满足应急响应需求。

5．参与主体：通过需求响应、应急负荷准入资格审查，完成协议签订的电力用户、虚拟电厂。

6．中标主体：参与电网企业需求响应竞价申报，成功出清的市场参与主体。

7．直采直控：通过新型电力负荷管理系统直接调控的负荷调节方式，电网企业安装负荷管理装置，电力用户出资改造自身产权范围内电气设备，实现负荷资源直接调控。

8．自主调节：自行安排用电设备负荷工作状态的负荷调节方式，实现按照要求在规定时段内完成负荷调节。

9．快速调节负荷：指在接到调节通知后，能够在0.5小时至4小时内完成调节到位的负荷。

10．实时调节负荷：指在接到调节通知后，能够在0.5小时内完成调节到位的负荷。

（二）重庆市迎峰度夏电力电煤保供工作专班办公室可根据需求响应实际运营情况，对本方案相关条款出具补充说明或修改。

（三）本方案自发布之日起施行，有效期3年。

（四）本方案由重庆市迎峰度夏电力电煤保供工作专班办公室负责解释。

附件：1．参与主体注册、变更和退出流程

2．重庆电力需求响应协议书（电力用户）

3．重庆电力需求响应协议书（虚拟电厂）

4．重庆电力需求响应三方知晓证明

5．重庆电力需求响应用户信息共享授权协议（虚拟电厂）

6．重庆市应急响应协议书（电力用户）

7．重庆市应急响应协议书（虚拟电厂）

附件1

# 参与主体注册、变更与退出流程

## 一、参与主体注册

### （一）准入资格审查

电网企业根据本方案核查参与主体档案信息，并完成用电信息采集终端（含负荷管理装置）安装、核查、验证工作。

### （二）平台帐号注册

参与主体注册新型电力负荷管理系统账号，填报基础信息相关数据。电力用户注册人原则上应为企业法人或代理人。

### （三）响应协议签订

拟参与电力需求响应的电力用户、虚拟电厂原则上应于当年6月30日前提出申请并签订协议。单个用户只能独立参与或通过虚拟电厂参与需求响应。拟参与应急响应的电力用户、虚拟电厂原则上应于当年6月30日前提出申请并签订协议。

参与需求响应的电力用户与所在地供电公司签订《重庆电力需求响应协议书》（附件2），参与需求响应的虚拟电厂与重庆市电力负荷管理中心签订《重庆电力需求响应协议书》（附件3）。电力用户通过虚拟电厂参与需求响应，若与原市场化代理售电公司不同，需提交三方知晓证明（见附件4）。虚拟电厂应按相关要求提供聚合用户明细、用户信息共享授权协议（见附件5）。参与应急响应的电力用户与所在地供电公司签订《应急响应协议书》（附件6）。参与应急响应的虚拟电厂与重庆市电力负荷管理中心签订《重庆电力应急响应协议书》（附件3）

## 二、参与主体变更与退出

- 参与主体注册信息发生变更时，应当及时发起变更申请，经电网企业审核后完成变更。

- 电力用户及虚拟电厂聚合用户等发生并户、销户、过户、改名，或者用电类别、电压等级等档案信息变化时，应当通过网上国网App、电力营业厅等途径办理档案信息变更手续。

- （三）退出的参与主体，应当及时提出注销申请，履行协议规定的有关事项后予以注销。

附件2

### 重庆电力需求响应协议书

（电力用户）

（2026年－2028年）

供电方： 					供电公司

用电方：

用电户号：

根据重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）发布的《重庆市电力需求响应及应急响应实施方案》，经用电方自愿申请，供用电双方就执行需求响应相关事宜签订如下协议，并报市经济信息委备案。

一、用电方在满足安全生产与环保政策的前提下，自愿参与重庆电网需求响应。

二、用电方为          （工业/商业/临时用电用户），主要负荷调节措施类型：              （工业可调节负荷/空调负荷/充换电设施/用户侧储能/分布式光伏/铁塔基站/数据中心/冻库/集中式供冷供热、公共照明/柴油发电机/分布式燃机/分散式风电），在以下方式中自愿选择参与：

## （一）削峰需求响应

□日前需求响应（削峰）：申请响应能力：          千瓦。

□日内需求响应（削峰）：申请响应能力：          千瓦。

## （二）填谷需求响应

□日前需求响应（填谷）：申请响应能力：          千瓦。

□日内需求响应（填谷）：申请响应能力：          千瓦。

三、原则上工业（含临时用电）用户削峰/填谷申请响应能力不低于100千瓦，商业用户削峰/填谷申请响应能力不低于20千瓦。

四、供电方相关信息。

1．联系人： 	，联系手机：

2．联系地址：

3．用电方可通过上述联系方式咨询相关政策、技术问题。

五、用电方相关信息。

1．户名：                    	，户号：

2．第一联系人姓名 		 ，联系手机：

第二联系人姓名 	    ，联系手机：

3．联系地址：

4．供电方可通过上述联系方式发布和接收需求响应相关信息。

六、供用电双方根据市经济信息委发布的响应方案履行各自权责。

七、履行本协议时，如发生分歧，报市经济信息委协调解决。

八、本协议一式叁份，双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章后生效，有效期三个自然年，有效期内政策如有调整，此协议作废并参照最新政策要求执行。供用电双方各执壹份，报市经济信息委备案壹份。

供电方（盖章）：                用电方（盖章）：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

（签字）                       （签字）

年  月  日                      年  月  日

附件3

### 重庆电力需求响应协议书

（虚拟电厂）

服务方：重庆市电力负荷管理中心

运营商：          公司（          虚拟电厂）

根据重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）发布的《重庆市电力需求响应及应急响应实施方案》，经运营商自愿申请，双方就执行重庆电力需求响应相关事宜签订如下协议，并报市经济信息委备案。

一、运营商自愿组织电力用户，在满足安全生产与环保政策的前提下，自愿参与重庆电力需求响应。

二、运营商经校核的削峰需求响应能力为         千瓦，填谷需求响应能力为         千瓦。在以下方式中自愿选择参与：

## （一）削峰需求响应

□日前需求响应（削峰）：申请响应能力：          千瓦。

□日内需求响应（削峰）：申请响应能力：          千瓦。

## （二）填谷需求响应

□日前需求响应（填谷）：申请响应能力：          千瓦。

□日内需求响应（填谷）：申请响应能力：          千瓦。

- 原则上虚拟电厂削峰/填谷申请响应能力不低于10000千瓦，且不高于其能力校核值。

四、运营商参与重庆电力需求响应的收益以市经济信息委最终批复为准。

五、重庆市电力负荷管理中心相关信息。

1．联系人： 	，联系手机：

2．联系地址：

3．运营商可通过上述联系方式咨询相关政策、技术问题。

六、运营商相关信息。

1．第一联系人姓名 		，联系手机：

第二联系人姓名 	     ，联系手机：

2．联系地址：

3．重庆市电力负荷管理中心通过上述联系方式发布和接收需求响应相关信息。

七、重庆市电力负荷管理中心和运营商根据市经济信息委发布的电力需求响应方案履行各自权责。

八、运营商自行与聚合用户签订代理协议，明确需求响应执行、补贴费用发放等相关事宜。

九、履行本协议时，如发生分歧，报市经济信息委协调解决。

十、本协议一式叁份，双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章后生效，有效期为一个自然年，有效期内政策如有调整，此协议作废并参照最新政策要求执行。重庆市电力负荷管理中心和运营商各执壹份，报市经济信息委备案壹份。

重庆市电力负荷管理中心       运营商（盖章）：

（盖章）：                   法定代表人或授权代表：

（签字）

年  月  日                     年  月  日

虚拟电厂聚合用户明细表

虚拟电厂名称：

| 序号 | 所在区县 | 户名 | 户号 | 用户类型（工业/商业/临时用电用户） | 主要负荷调节措施类型 （工业可调节负荷/空调负荷/充换电设施/用户侧储能/分布式光伏/铁塔基站/数据中心/冻库/集中式供冷供热、公共照明/柴油发电机/分布式燃机/分散式风电） | 校核能力（千瓦） | 削峰需求响应申请响应能力（千瓦） |  | 填谷需求响应申请响应能力（千瓦） |  | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 日前需求响应 | 日内需求响应 | 日前需求响应 | 日内需求响应 |  |  |

附件4

### 重庆电力需求响应三方知晓证明

（虚拟电厂）

重庆市电力负荷管理中心：

户名（户号）     自愿申请参与     年需求响应，承诺根据《重庆市电力需求响应及应急响应实施方案》规定，由   企业名称（虚拟电厂运营商名称）	聚合参与需求响应，并已告知  当年原市场化代理售电公司名称	  。

电力用户（盖章）：

原市场化代理售电公司（盖章）：

虚拟电厂（盖章）：

日	期：

附件5

### 重庆电力需求响应用户信息共享授权协议

（虚拟电厂）

《用户信息共享授权协议》是   企业名称（虚拟电厂运营商名称）    （以下简称“运营商”）与     户名（户号）    （以下简称“您”）所订立的授权协议。签字确认接受本协议，即表示您同意接受本协议的全部约定内容。

- 一、信息共享授权

您同意并授权运营商，在     年您参与电力需求响应、电力辅助服务市场和电力市场化交易时，从国网重庆市电网企业向“虚拟电厂聚合运营平台”（以下简称“聚合商平台”）及“重庆虚拟电厂运营服务平台”（以下简称“运营服务平台”）共享您的个人信息，具体情况如下：

| 涉及的个人信息 | 共享与使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参与电力需求响应、电力辅助服务市场和电力市场化交易的相关信息： - 用户信息（包括户号、用户名称、用户类型、联系人、联系电话、参与类型、需求响应能力、响应容量、可调控负荷、电压等级、被聚合期间历史负荷等）； 2、用能数据（基线负荷、实时负荷、压降负荷、补贴金额等）。 | 通过聚合商平台及运营服务平台展示您在参与电力需求响应、电力辅助服务市场和电力市场化交易的用能情况及补贴收益情况。 | - 您查询参与电力需求响应、电力辅助服务市场和电力市场化交易的用能数据时； - 聚合商平台及运营服务平台的运营人员查看参与用户的用户信息及用能数据时。 | 数据共享 |

接收人：  企业名称（虚拟电厂运营商名称）

联系方式：

- 二、共享例外

通常情况下，未经过您的同意，运营商不会与其他公司、组织和个人共享您的个人信息。以下情形中，共享、转让、公开披露您的个人信息无需事先征得您的授权同意：

（1）与国家安全、国防安全直接相关的；

（2）与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；

（3）与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；

（4）出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人同意的；

（5）您自行向社会公众公开的个人信息；

（6）从合法公开披露的信息中收集个人信息的，如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道；

（7）只有共享您的信息才能提供您所需要的服务的；

（8）为了提升活动服务质量，我们会在关联方内容共享您的相关信息；

（9）您在本活动中约定并获得您的明确同意或授权的信息；

（10）法律法规规定的其他情形。

您清楚并同意，根据适用的法律，若我们对您的个人信息采取技术措施和其他必要措施进行处理，使得数据接收方无法复原并重新识别特定个人信息主体，不属于个人信息的对外共享、转让及公开披露行为，则此类处理后数据的共享、转让、公开披露无需另行向您通知并征得您的同意。

- 三、相关权利与义务

您理解，因虚拟电厂运营商运营聚合商平台过程中使用您的信息产生的纠纷，请您和运营商协商解决。

- 四、争议解决与管辖

双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章后协议生效，有效期为一个自然年，有效期内政策如有调整，此协议作废并参照最新政策要求执行。双方在履行本协议的过程中，如发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均应向运营商所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

运营商（盖章）：                聚合用户（盖章）：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

（签字）                       （签字）

年  月  日                      年  月  日

附件6

重庆市应急响应协议书

（电力用户）

（2026年－2028年）

供电方：                供电公司

用电方：

用电户号：

根据重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）发布的《重庆市电力需求响应及应急响应实施方案》，经用电方自愿申请，供用电双方就执行应急响应相关事宜签订如下协议，并报市经济信息委备案。

- 用电方应在满足相关安全生产与环保政策要求、对自身用电负荷足够了解的前提下自愿参与电力应急响应，负责按自身产权范围出资开展应急响应能力建设工作，包括开关改造、负荷确认、接入系统、能力校核等。认定能够安全参与调节的应急负荷，与电网企业逐项确定纳入的主要生产负荷、辅助生产负荷和非生产性负荷，确保不发生因实施应急响应造成的设备损失、人员伤亡及火灾等次生灾害。因实施应急响应造成的安全、财产损失由用电方自行承担。

- 供电方负责应急响应能力的负荷管理装置安装和运行维护、网络安全防护、信息与数据安全防护，指导用电方将应急负荷合理接入系统。

- 用电方配合应急响应相关设备安装和线路改造，分轮次接入新型电力负荷管理系统，确保具备实时监测与控制功能。

- 用电方确认的可接入新型电力负荷管理系统的应急响应资源类型共         千瓦，其中包括：

快速调节负荷         千瓦（具备直采直控条件的快速调节能力为         千瓦）；

实时调节负荷         千瓦。

单条回路仅可归属一类调节品种（快速调节或实时调节），且仅可采用一种调节方式（直采直控或自主调节）。

- 原则上工业（含临时用电）用户快速实时调节能力不低于500千瓦，商业用户快速实时调节能力不低于300千瓦。

- 供电方相关信息。

1.联系人： 	，联系手机：

2.联系地址：

3.用电方可通过上述联系方式咨询相关政策、技术问题。

- 用电方相关信息。

1.户名：                    	，户号：

2.第一联系人姓名 		 ，联系手机：

第二联系人姓名 	    ，联系手机：

3.联系地址：

4.供电方可通过上述联系方式发布和接收需求响应相关信息。

- 在全市或局部地区电力供需不足并经市经济信息委同意后，供电方可开展应急响应，通过新型电力负荷管理系统远程调节用电方确认的直采直控负荷。用电方补偿获得及违约责任按《重庆市电力需求响应及应急响应实施方案》规定执行。

- 在履行本协议时，如发生分歧，各区县电力运行主管部门负责协调处理，该争议解决方式不能有效明确争议适用原则，建议向所在地人民法院提起诉讼。

- 本协议壹式叁份，经三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，有效期三个自然年，有效期内如遇政策调整、用户销户/过户等，此协议作废并参照最新政策要求执行。本协议签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。见证方和供用电双方各执壹份，具有同等法律效力。

| 供电方：（盖章） | 用电方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： （签字） | 法定代表人或授权代表： （签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件7

### 重庆市应急响应协议书

（虚拟电厂）

服务方：重庆市电力负荷管理中心

运营商：          公司（          虚拟电厂）

根据重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）发布的《重庆市电力需求响应及应急响应实施方案》，经运营商自愿申请，双方就执行重庆应急响应相关事宜签订如下协议，并报市经济信息委备案。

一、运营商自愿组织电力用户，在满足安全生产与环保政策的前提下，自愿参与重庆应急响应。

二、运营商经校核的快速调节能力为         千瓦，实时调节能力为         千瓦。在以下方式中自愿选择参与：

□快速调节能力：申请应急调节能力：          千瓦。

□实时调节能力：申请应急调节能力：          千瓦。

- 原则上虚拟电厂申请应急调节能力不低于10000千瓦，且不高于其能力校核值。

四、运营商参与重庆应急响应的收益以市经济信息委最终批复为准。

五、重庆市电力负荷管理中心相关信息。

1．联系人： 	，联系手机：

2．联系地址：

3．运营商可通过上述联系方式咨询相关政策、技术问题。

六、运营商相关信息。

1．第一联系人姓名 		，联系手机：

第二联系人姓名 	     ，联系手机：

2．联系地址：

3．重庆市电力负荷管理中心通过上述联系方式发布和接收需求响应相关信息。

七、重庆市电力负荷管理中心和运营商根据市经济信息委发布的电力需求响应方案履行各自权责。

八、运营商自行与聚合用户签订代理协议，明确需求响应执行、补贴费用发放等相关事宜。

九、履行本协议时，如发生分歧，报市经济信息委协调解决。

十、本协议一式叁份，双方法定代表人或授权代表签字并盖公章或合同专用章后生效，有效期为一个自然年，有效期内政策如有调整，此协议作废并参照最新政策要求执行。重庆市电力负荷管理中心和运营商各执壹份，报市经济信息委备案壹份。

重庆市电力负荷管理中心       运营商（盖章）：

（盖章）：                   法定代表人或授权代表：

（签字）

年  月  日                     年  月  日

虚拟电厂聚合用户明细表

虚拟电厂名称：

| 序号 | 所在区县 | 户名 | 户号 | 用户类型（工业/商业/临时用电用户） | 主要负荷调节措施类型 （工业可调节负荷/空调负荷/充换电设施/用户侧储能/分布式光伏/铁塔基站/数据中心/冻库/集中式供冷供热、公共照明/柴油发电机/分布式燃机/分散式风电） | 校核能力（千瓦） | 应急负荷能力（千瓦） |  | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 快速调节 | 实时调节 |  |  |

当缺口容量高于50万千瓦、100万千瓦，分别至少按照对应缺口容量的120%、150%设置需求容量。

自行安排用电设备负荷工作状态的负荷调节方式，实现按照要求在规定时段内完成负荷调节。

通过新型电力负荷管理系统直接调控的负荷调节方式，电网企业安装负荷管理装置，电力用户出资改造自身产权范围内电气设备，实现负荷资源直接调控。