重庆市天然气设施停气作业管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条  为进一步加强全市天然气设施停气管理，确保安全平稳供气，避免停送气事故和舆情发生，维护社会公共安全，做到运行、维护、抢修停气后恢复供气时间通知的有效性，根据《城镇燃气管理条例》《重庆市天然气管理条例》《天然气基础设施建设与运营管理办法》等法规规章的规定，结合我市实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称天然气设施停气作业是指用于天然气储存、运输、输配的设备、装置和系统等实施计划性供应中断，使天然气流量为零的作业。

第三条  本办法适用于重庆市域内的天然气供应企业、天然气管道运输企业和天然气经营企业的天然气设施停气作业管理。

第四条  重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）是全市天然气行业的管理部门，负责全市天然气运行和停气作业监督管理，各区县（自治县）经济信息委、两江新区、高新区、万盛经开区经济信息部门（以下统称区县经信部门）是本区域天然气行业的管理部门，负责本行政区域内的天然气运行和停气作业监督管理。

第二章 停气分级管理

第五条  天然气设施停气作业按照天然气设施“谁运维、谁负责”的原则管理，天然气设施的运行维护管理单位即为停气作业责任单位。

第六条  根据天然气供应企业、天然气管道运输企业、天然气经营企业天然气设施停气影响供气量或户数和停气时间，停气作业实行分级管理。

（一）一级停气作业

1.天然气经营企业。影响终端用户数在10万户（含）以上，或影响终端用户数在5万户（含）以上10万户（不含）以下且时间超过24小时的计划性停气作业。

2.天然气供应企业。供气量影响天然气经营企业达到一级停气标准的计划性停气作业。

- 3.天然气管道运输企业。输气量影响天然气经营企业达到一级停气标准的计划性停气作业。

（二）二级停气作业

1.天然气经营企业。影响终端用户数在5万户（含）以上10万户（不含）以下且时间不超过24小时，或影响终端用户数在1万户（含）以上5万户（不含）以下且时间超过24小时的停气作业。

2.天然气供应企业。供气量影响天然气经营企业达到二级停气标准的计划性停气作业。

3.天然气管道运输企业。输气量影响天然气经营企业达到二级停气标准的计划性停气作业。

（三）三级停气作业

除一级、二级以外的计划性停气作业。

第三章  流程及要求

第七条  一级停气作业由责任单位提前10个工作日报市经济信息委，市经济信息委在评估停气影响及后果后，组织召开协调会，制定停气工作方案，在明确相关工作职责、落实工作任务，并准备充分后实施。停气作业相关信息应及时报告市委值班室、市政府总值班室，并通过官方网站予以公告。所涉及的停气区域由属地经信部门按要求报本级人民政府值班室。

第八条  二级停气作业由责任单位提前10个工作日报属地经信部门，属地经信部门在评估停气影响及后果后，组织召开协调会，制定停气工作方案，在明确相关工作职责、落实工作任务，并准备充分后实施。停气作业相关信息应及时报告本级人民政府值班室，并通过相关官方网站予以公告。

第九条  三级停气作业由责任单位组织召开重点用户减、停气协调会，并做好沟通协调和解释工作，在准备充分后实施。

第十条  停气作业影响用户范围和时间，涉及跨行政区域、跨天然气经营企业且时间超过24小的，原则上由市经济信息委统筹协调并组织实施。

第十一条  停气作业具体时间确定后，天然气经营企业应提前48小时通过报刊、电视、网站、微信等公众媒体发布停气公告，或书面通知受影响的天然气终端用户。停气公告和书面通知书应包括停气时间、停气原因、恢复供气时间、停气范围等内容。

第十二条  天然气供应企业或天然气管道运输企业的设施停气作业，应提前72小时书面通知受影响的天然气经营企业和直供天然气用户。天然气经营企业的设施停气作业，应提前48小时书面通知天然气供应企业或天然气管道运输企业。受停气作业影响的不可中断天然气用户，负责供气的单位应提前5个工作日书面通知其做好替代能源准备。

第十三条  停气作业责任单位应在停气前通过气源流程倒配、气源串换、动用储备气源等调度措施，最大限度减小居民生活用气影响范围，做到民生用气应保尽保。在实施气源倒配、气源串换等调度中，相关单位应积极支持，予以配合。

第十四条  天然气输气管道、重要气源管道确需检维修并停气的，检维修作业应结合供用气上下游检维修作业计划同步进行，尽量降低管道检维修作业对生产生活用气的影响。

第十五条  天然气输气管道、重要气源管道停气作业，原则上同一管道一年只安排一次计划性停气作业。如遇特殊情况，经市经济信息委综合评估并同意，可根据实际需要实施计划性停气作业。

第十六条  计划性停气作业应严格执行信息公告制度，严格按照公告披露信息实施相关停复气工作，如因特殊情况不能按时恢复供气的，应及时发布信息并做好解释工作。

第十七条  天然气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒、火灾、爆炸等事故时，需采取紧急措施停气作业的，按事故应急抢险处置相关要求实施。在停气抢险中，天然气设施责任单位应及时将受停气影响用户的范围和程度报属地经信部门或市经济信息委。

第四章  舆论管理

第十八条  区县经信部门、天然气供应企业、天然气管道运输企业、天然气经营企业应按照市经济信息委《重庆市天然气新闻舆论引导方案》的规定，做好天然气设施停气相关舆情信息发布和舆论引导工作。

第十九条  区县经信部门、天然气供应企业、天然气管道运输企业、天然气经营企业应做好天然气设施停气舆情监测和引导，提高舆情应急处置水平，最大限度地避免、缩小和消除因突发天然气相关舆情事件造成的各种负面影响，快速、高效处理人民群众和社会各界的意见和建议，维护社会稳定。

第二十条  天然气设施停气作业如遇重大舆情要第一时间报告当地政府和市经济信息委。

第五章  附 则

第二十一条  本办法下列用语的含义：

（一）天然气供应企业，是指拥有稳定且可供的天然气资源，通过天然气基础设施销售天然气的企业。

（二）天然气管道运输企业，是指通过天然气输气管道向天然气经营企业或者用户提供管道输气服务的企业。

（三）天然气经营企业，是指依法取得天然气经营许可，通过天然气设施向天然气用户销售天然气的企业。

第二十二条  本办法的执行情况纳入全市天然气行业年度监督管理检查和目标考核。因工作失职，造成停气、通气事故的，按相关规定追责问责。

第二十三条  本办法自印发30日起施行，并根据实施情况适时修订。