竞争性磋商文件

项 目 号：PG-WXDZ2024-012

磋商项目名称：重庆市无线电固定监测分站基础设施升级改造

采 购 人：重庆市无线电监测站

采购代理机构：攀钢集团工科工程咨询有限公司

二〇二四年七月

目 录

第一篇 采购邀请书 - 4 -

第二篇 项目技术需求 - 8 -

第三篇 项目商务需求 - 23 -

第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 - 25 -

第五篇 供应商须知 - 31 -

第六篇 合同草案条款 37

第七篇 响应文件编制要求 - 41 -

## 第一篇 采购邀请书

攀钢集团工科工程咨询有限公司接受重庆市无线电监测站的委托，对重庆市无线电固定监测分站基础设施升级改造项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **最高限价****（万元）** | **磋商保证金****（万元）** | **成交供应商数量（名）** | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** |
| 重庆市无线电固定监测分站基础设施升级改造 | 26.2 | 0.3 | 1 | 建筑业 |

### 二、资金来源

财政预算资金,预算金额为26.2万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到重庆市经济和信息化委员会网上（https://jjxxw.cq.gov.cn/）下载本项目磋商文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）竞争性磋商文件报名期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售

1.竞争性磋商文件发售期：2024年 7月 1日至2024年7 月 5 日

2.报名方式：供应商在2024年7月5 日17:00时前将《磋商文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至电子邮箱273243138@qq.com ，视为具备报名资格，否则视为无效。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退）。

4.磋商文件费缴纳方式：报名时缴纳。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.完成报名并按时缴纳了报名费；

2.按时递交了响应文件；

3.按时签到。

（五）递交响应文件地点：攀钢集团工科工程咨询有限公司会议室（重庆市渝北区青枫北路12号双子座B座13楼）

（六）响应文件递交截止时间：2024年7 月10 日北京时间14:30

（七）磋商开始时间：2024年 7 月10 日北京时间14:30

### 五、磋商保证金

（一）磋商保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其单位账户将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为2024年7 月 10 日12:00。缴纳保证金时付款凭证备注栏必须备注项目名称（可简写）。

磋商保证金账户：

户 名：攀钢集团工科工程咨询有限公司重庆分公司

开户行：中国农业银行重庆巴南马王坪支行

账 号：31101201040002679

（二）保证金退还方式

1.非成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构扣除中标服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2. 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同并将合同复印件递交采购代理机构后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“重庆市经济和信息化委员会网”（https://jjxxw.cq.gov.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

**（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。**

**（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。**

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市无线电监测站

联系人：罗老师

电 话：023-67710873

地 址：重庆市江北区兴隆路26号数码大厦16楼

（二）采购代理机构：攀钢集团工科工程咨询有限公司

联系人：李老师

电 话：18502307440

地 址：重庆市渝北区青枫北路12号双子座B座13楼

## 第二篇 项目技术需求

**“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。**

**“★”标注的要求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。**

### 一、招标项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量/单位** | **备注** |
| 1 | 重庆市无线电固定监测分站基础设施升级改造 | 1项 |  |

### 二、采购项目要求

**※**（一）项目概况

重庆市无线电监测站对永川奥韵小区、铜梁东宏新天地、大足南山、巫山烟草公司四个无线电监测分站基础设施进行升级改造。

1. 永川奥韵小区无线电监测分站要求将楼顶空置阁楼一部分改造为设备机房；在空置阁楼楼顶建造天馈系统（天线基础、天线铁塔、走线架、镀锌管走线管、防雷接地系统等）；
2. 铜梁东宏新天地无线电监测分站要求将顶楼电梯机房过道改造建设为设备机房；在电梯机房楼顶建设天馈系统（天线基础、天线铁塔、走线架、PVC走线管、防雷接地系统等）；
3. 巫山烟草公司无线电监测分站要求机房建于顶楼楼梯间拐角处，在楼梯间梯坎处向外延伸30公分。天线基础和天线塔架建于冒顶上面，为保证监测测向效果，需将天线基础建于靠近长江外侧；
4. 大足南山无线电监测分站要求对原机房的墙面进行基层清理，对墙面裂缝进行修补、刷漆，对天棚涂膜防水，配置灭火器和操作台，地面刷防尘漆。

（二）项目内容

**1. 永川奥韵小区无线电监测分站基础设施升级改造**

**※**1.1工作范围

 永川奥韵小区无线电监测分站位于重庆市永川区汇龙大道532号奥韵小区（天居八号）A幢楼顶空置阁楼。要求将楼顶空置阁楼一部分改造为设备机房；在空置阁楼楼顶建造天馈系统（天线基础、天线铁塔、走线架、镀锌管走线管、防雷接地系统等）。

**★**1.2机房基础建设要求

1、要求在楼顶空置阁楼建造机房，在阁楼内隔断形成一个约14平方米长方形机房，隔断采用轻钢龙骨。

2、隔断墙处需新增1扇防火门。

3、机房内需铺设防静电地板。

4、馈窗到防静电地板需采用走线架。

5、机房内外分别需安装照明灯1组。

6、为保证机房隐秘性，需要新增三副窗帘。

7、机房内悬挂20KG七氟丙烷灭火器2套。

8、要求安装带防雷模块的配电箱1个（至少4路空开）。

9、要求机房内新增防雷接地汇流排2块（300\*40\*4）。

10、需要对机房墙面，顶部进行全面刷白，墙面安装防潮板。

11、入户门需更换为防盗门。

12、机房用电需从32楼电井引到机房配电箱，安装电力线缆。

13、三个窗户需加小雨棚。

14、机房内需开凿一个400\*400mm方孔，并安装馈窗。

15、机房内安装操作台一套。

**★**1.3天馈系统基础建设要求

1、要求在帽顶楼面建造天线基础，大小为2000mm×2000mm×300mm，材料为钢筋混凝土基础。

2、需在天线基础上架设高1.7米四角塔，和1.2米立柱，最大抗风能力不低于10级。

3、天线基础到女儿墙需安装走线架。

4、女儿墙到馈窗需安装φ110镀锌管。

5、需制作铁塔接地扁体，接地扁体需接入大楼接地网，防雷接地电阻要求不大于4Ω。

6、整个阁楼天面及女儿墙须作防水处理。

1.4主要材料规格工艺要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料及工艺要求 |
| 1 | 1.7米天线塔架 | 1.材质：K235钢材，边宽600mm，主材80mm2.规格:天线四角铁塔高1700mm，立柱高1200mm3.安装方式:预埋螺栓固定4.安装部位:机房屋顶，需建在结构横梁上5.数量1架。 |
| 2 | 桥架 300\*100\*2mm | 1.型号 规格:300\*100\*2mm2.材质:钢制3.接地方式:满足设计及规范要求4.长度40米 |
| 3 | 电气配管 DN100 | 1.材质:镀锌钢管2.规格:DN1003.长度40米 |
| 4 | 管道支架制作安装 | 1.材质:型钢2.规格:40\*40\*43.刷油要求:防锈漆两遍，调和漆两遍4.重量32kg |
| 5 | 接地母线 -40\*4 | 1.材质:镀锌扁钢2.规格:-40\*43.安装部位:室外4.长度20米 |
| 6 | 单相智能电表 | 1.规格 型号:DDS6062.数量1个 |
| 7 | 机房配电箱 | 1.型号 规格:内含4路空开及汇流排，单相电表1块、防浪涌保护器1个2.数量1台 |
| 8 | 浪涌保护器 | 1. 规格:220V/80KA
2. 数量1个
 |
| 9 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.型号 规格:BV-2.5mm22.材质:铜芯3.长度100米 |
| 10 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.型号 规格:BV-4mm22.材质:铜芯3.长度40米 |
| 11 | 单管荧光灯 | 1.型号 规格:80W2.安装形式:壁装3.数量8套 |
| 12 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 1. 型号、规格:悬挂式，20KG，气体自动灭火装置
2. 数量2套
 |
| 13 | 接地汇流排 | 1.材质:铜2.规格:4mm\*40mm\*300mm3.数量2块 |
| 14 | 铁塔底座基础 | 1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C303.大小：2000mmX2000mmX300mm 。 |
| 15 | 螺栓安装 高强螺栓 M24 | 1. 螺栓品种、规格:M24高强螺栓
2. 数量26套
 |
| 16 | 钢制防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计2.门框或扇外围尺寸:详设计3.门框、扇材质:钢质4．面积1.89平方米 |
| 17 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合2.门框或扇外围尺寸:综合3.门框、扇材质:钢质防火门4. 面积1.89平方米 |
| 18 | 防静电活动地板 | 1.找平:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平2.底漆:环氧封闭底漆3.面层材料品种、规格、颜色:铝质静电地板600\*6004.面积为14.83平方米。 |
| 19 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75隔墙轻钢龙骨2.基层:双面9mm厚阻燃板3.防火涂料:双面防火涂料2遍4.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm石膏板5.面积为11.42平方米 |
| 20 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料2.涂膜厚度、遍数:23. 面积为70平方米 |
| 21 | 乳胶漆内墙面 | 1.基层类型:综合2.刮腻子要求:满刮腻子两遍3.涂料品种、喷刷遍数:内墙专用乳胶漆，一底两面4. 面积为70平方米 |
| 22 | 乳胶漆外墙面 | 1.基层类型:综合2.腻子种类:防水腻子3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍4.油漆品种、刷漆遍数:外墙专用乳胶漆，一底两面5.面积为102平方米 |
| 23 | 高分子竹纤维防潮板 墙面 | 1.铺贴方式:专用胶粘剂粘贴2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚高分子竹纤维防潮板3.面积为46.92平方米 |
| 24 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75U型轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板3.面积为14.83平方米。 |
| 25 | 窗帘 | 1.窗帘材质:高温熨烫棉麻，遮光光率80%2.窗帘高度、宽度:高度2800mm，宽度为窗子宽度的2.5倍褶皱3.窗帘层数:1层4.窗帘轨道要求:静音滑轨5.面积为29.4平方米 |
| 26 | 操作台 | 1.台柜规格:尺寸100\*50\*73.5CM，含座椅2.材料种类、规格:操作台材质为，木质。座椅，不锈钢架，纤维面3.数量1个 |

**2. 铜梁东宏新天地无线电监测分站基础设施升级改造**

**※**2.1工作范围

 铜梁东宏新天地无线电监测分站位于重庆市铜梁区东城街道办事处龙城大道588号2幢楼顶电梯机房。要求将顶楼电梯机房进门左手边过道改造建设为设备机房；在电梯机房楼顶建设天馈系统（天线基础、天线铁塔、走线架、PVC走线管、防雷接地系统等）。

**★**2.2机房基础建设

1、要求在楼顶电梯机房内采用轻钢龙骨隔断一个小型机房，面积5平方米。

2、机房需加装1套防盗门。

3、机房顶需吊顶，墙壁需安装防潮板。

4、地面需安装防静电地板。

5、馈窗到机房需安装走线架。

6、新增20kg七氟丙烷灭火器1套。

7、机房内需安装照明灯1套，安装配电箱1个（内含单相电表1块、防雷模块1个、至少4路输出空开）。

8、需在机房内安装地线，引出并连接建筑接地。

**★**2.3天馈系统基础建设

1、要求在帽顶楼面建造天线基础，大小为2000mm×2000mm×300mm，材料为钢筋混凝土。

2、需在天线基础上架设高1.7米四角塔，安装1.2米立柱，最大抗风能力不低于10级。

3、天线基础到女儿墙需安装走线架。

4、女儿墙到馈窗需安装φ110PVC管。

5、天线塔需安装接地扁体，并连接楼顶原接地网，防雷接地电阻要求不大于4Ω。

2.4主要材料规格工艺要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** |
|
| 1 | 1.7米天线塔架 | 1.材质：K235钢材，边宽600mm，主材80mm2.规格:天线四角铁塔高1700mm，立柱高1200mm3.安装方式:预埋螺栓固定4.安装部位:机房屋顶，需建在结构横梁上5.数量为1架 |
| 2 | 桥架 300\*100\*2mm | 1.型号 规格:300\*100\*2mm2.材质:钢制3.接地方式:满足设计及规范要求4.长度为22米 |
| 3 | 电气配管 PVC110 | 1.材质:塑料2.规格:PVC1103.长度11米 |
| 4 | 接地母线 -40\*4 | 1.材质:镀锌扁钢2.规格:-40\*43.长度10米 |
| 5 | 机房配电箱 | 1.型号 规格:内含4路空开及汇流排，单相电表1块、浪涌保护器1个2.数量1台 |
| 6 | 浪涌保护器 | 1.规格:220V/80KA2.数量1个 |
| 7 | 电气配管 PVC20 | 1.材质:塑料2.规格:PVC203.长度20米 |
| 8 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.型号 规格:BV-2.5mm22.材质:铜芯3.长度25米 |
| 9 | 单管荧光灯 | 1.型号 规格:80W2.安装形式:壁装3.数量8套 |
| 10 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 1. 型号、规格:悬挂式气瓶，20KG，气体自动灭火装置
2. 数量1套
 |
| 11 | 接地汇流排 | 1.材质:铜2.规格:4mm\*40mm\*300mm3.数量2块 |
| 12 | 铁塔底座基础 | 1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C303.大小为2000mmX2000mmX300mm |
| 13 | 钢制防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计2.门框或扇外围尺寸:详设计3.门框、扇材质:钢质4.面积为3.64平方米 |
| 14 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:详设计2.找平:20mm厚1：2.5水泥砂浆找平3.底漆:环氧封闭底漆4.面层材料品种、规格、颜色:铝质静电地板600\*6005.面积为4.25平方米 |
| 15 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75隔墙轻钢龙骨2.基层:双面9mm厚阻燃板3.防火涂料:双面防火涂料2遍4.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm石膏板5.面积为10.71平方米 |
| 16 | 高分子竹纤维防潮板 墙面 | 1.铺贴方式:专用胶粘剂粘贴2.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚高分子竹纤维防潮板3.面积为46.62平方米 |
| 17 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50U型轻钢龙骨2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板3.面积为4.25平方米 |
| 18 | 外墙真石漆 | 1.部位:独立伸出屋面的风井、烟井的外墙面、尾气井、2.腻子:满刮腻子防水腻子两遍3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆，一底两面4.面积为25平方米 |

**3. 巫山烟草公司无线电监测分站基础设施升级改造**

**※**3.1工作范围

巫山烟草公司无线电监测分站位于巫山县巫峡镇巫峡路181号储运科2号仓库楼顶。要求机房建于顶楼楼梯间拐角处，在楼梯间梯坎处向外延伸30公分。天线基础和天线塔架建于冒顶上面，为保证监测测向效果，需将天线基础建于靠近长江外侧。

**★**3.2机房基础建设

1、在楼梯间的平台处延伸30公分，要求用槽钢伸入到两边墙体，槽钢长4.2米。

2、要求采用轻钢龙骨材料，制作机房隔墙。

3、要求对旧墙面、顶部翻新，原两面内墙安装防潮板；新建墙面粉刷涂料。

4、需对延伸部分用混凝土找平，机房地面刷地坪漆。

5、需加装配电箱1个，要求至少四路空开输出，配置单相智能电表1块、浪涌保护器1个。

6、要求从电梯机房搭电引入机房市电，安装电力线缆。

7、机房需开凿空调排水孔1个。

8、室内外需安装走线架、2个汇流排、防雷扁体。

9、要求对室外外墙裂缝进行修复，表面做防水涂层。

10、要求对冒顶平面、女儿墙、室内墙做防水处理。

11、要求室内安装20KG悬挂式七氟丙烷灭火器1套。

12、安装2套防盗门，其中1套要拆除旧木门，封堵门洞。

13、机房安装照明灯1套、开关，插电面板。

14、机房墙面上部开凿400mm×400mm方孔，安装馈窗1套。

**★**3.3天馈系统基础建设

1、在帽顶楼面建造天线基础，大小为2000mm\* 2000\* 300mm，材料为钢筋混凝土。

2、在天线基础上架设高1.7米四角塔和高1.2米立柱，最大抗风能力不低于10级。

3、天线基础到女儿墙、女儿墙到馈窗需安装宽走线架。

5、需制作铁塔接地，接地需接入大楼接地网，防雷接地电阻要求不大于4Ω。

6、整个冒顶楼顶、墙面及女儿墙须作修补和防水处理。

7、安装楼顶攀爬梯1套，高3米。

3.4主要材料规格工艺要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** |
|
| 1 | 接地母线 -40\*4 | 1.材质:镀锌扁钢2.规格:-40\*43.安装部位:室外4.长度为6米 |
| 2 | 机房配电箱 | 1.型号 规格:内含4路空开及汇流排，配置单相智能电表1块、浪涌保护器1个2.数量为1套 |
| 3 | 浪涌保护器 | 规格:220V/80KA |
| 4 | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.型号 规格:BV-2.5mm22.材质:铜芯3.长度300米 |
| 5 | 电气配线 BV-4mm2 | 1.型号 规格:BV-4mm22.材质:铜芯3.长度100米 |
| 6 | 电气配线 BV-6mm2 | 1.型号 规格:BV-6mm22.材质:铜芯3.长度100米 |
| 7 | 电力电缆 TJV-3\*4mm2 | 1.型号 规格:TJV-3\*4mm22.材质:铜芯3.长度80米 |
| 8 | 电气配管 DN100 | 1.材质:镀锌钢管2.规格:DN1003.长度35米 |
| 9 | 电气配管 PVC20 | 1.材质:塑料2.规格:PVC203.长度125米 |
| 10 | 电气配管 PVC25 | 1.材质:塑料2.规格:PVC253.长度50米 |
| 11 | 桥架 300\*100\*2mm | 1.型号 规格:300\*100\*2mm2.材质:钢制3.长度25米 |
| 12 | 接地汇流排 | 1.材质:铜2.规格:4mm\*40mm\*300mm3.数量2块 |
| 13 | 单管荧光灯 | 1.型号 规格:80W2.安装形式:壁装3.数量2套 |
| 14 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 1.型号、规格:悬挂式气瓶，20KG，气体自动灭火装置2.数量1套 |
| 15 | 1.7米天线塔架 | 1.材质：K235钢材，边宽600mm，主材80mm2.规格:天线四角铁塔高1700mm，立柱高1200mm3.安装方式:预埋螺栓固定4.安装部位:机房屋顶，需建在结构横梁上5.数量1架 |
| 16 | 管道支架制作安装 | 1.材质:型钢2.规格:40\*40\*43.刷油要求:防锈漆两遍，调和漆两遍4.重量32.29kg |
| 17 | 延伸平台钢架 | 1.钢材品种、规格:工字钢 10#2.除锈要求:手工除锈3.油漆种类及遍数:防锈漆2遍，调和漆2遍4.重量0.3t |
| 18 | 延伸平台板 | 1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C303.模板:综合4.面积0.17平方米 |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、运输2.钢筋安装3.焊接(绑扎) |
| 20 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75隔墙轻钢龙骨2.基层:双面9mm厚阻燃板3.防火涂料:双面防火涂料2遍4.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm石膏板5.面积为11平方米 |
| 21 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料2.涂膜厚度、遍数:2mm厚3.面积为48平方米 |
| 22 | 乳胶漆墙面 | 1.基层类型:综合2.刮腻子要求:满刮腻子两遍3.涂料品种、喷刷遍数:内墙专用乳胶漆，一底两面4.面积为48平方米 |
| 23 | 机房地坪漆 | 1.找平层:C30混凝土基层80mm厚 2.基层:水泥基自流平砂浆地面 厚度4mm3.面层材料品种、规格、颜色:环氧地坪漆(底、中、面层)4.面积为4平方米 |
| 24 | 钢制防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计2.门框或扇外围尺寸:详设计3.门框、扇材质:钢质4.面积为3.49平方米 |
| 25 | 屋面卷材防水 | 1.基层处理:界面处理剂一道2.防水层数:4+3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎3.铺贴方式:自粘4.面积为45平方米 |
| 26 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40厚C20细石砼、C6@200单层双向布置2.混凝土种类:自拌砼3. 面积为45平方米 |
| 27 | 铁塔底座基础 | 1.混凝土种类:自拌砼2.混凝土强度等级:C303.模板:综合4．大小为2000mmX2000mmX300mm |
| 28 | 爬梯 | 1.楼顶安装攀爬梯1套，钢质材料2.长度3米 |

**4. 大足南山无线电监测分站基础设施升级改造**

 **※**4.1工作范围

大足南山无线电监测分站位于大足区龙岗街道南山公园内移动机房，要求对原机房的墙面进行基层清理，对墙面裂缝进行修补、刷漆，对天棚涂膜防水等。配置灭火器和操作台。地面刷防尘漆。

4.2规格工艺要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** |
|
| 1 | 墙面裂缝处理 | 1.盖缝材料:建筑油膏2.防护材料种类:墙面防水、防潮 防水砂浆150mm宽3.长度20米 |
| 2 | 墙面抹灰、涂膜防水、涂乳胶漆 | 1.基层类型:综合2.刮腻子要求:满刮腻子两遍3.涂料品种、喷刷遍数:内墙专用乳胶漆，一底两面4.面积为50平方米 |
| 3 | 室内地面防尘漆 | 1. 地面找平
2. 地面刷防尘漆
3. 面积为20平方米
 |
| 4 | 天棚抹灰、涂膜防水、刷涂料 | 1.基层类型:综合2.刮腻子要求:满刮腻子两遍3.涂料品种、喷刷遍数:内墙专用乳胶漆，一底两面4.面积为20平方米 |
| 5 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 1．型号、规格:悬挂式气瓶，20KG，气体自动灭火装置2.数量1套 |
| 6 | 操作台 | 1.台柜规格:尺寸100\*50\*73.5CM，含座椅2.材料种类、规格:操作台材质为，木质。座椅，不锈钢架，纤维面3.数量1套 |

**※**（三）其它

1.供应商不按竞争性磋商文件要求实施，弄虚作假、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，供应商自行承担经济损失和责任。

2.供应商须加强施工人员的安全教育和管理，在施工过程中出现安全事故等责任和后果由供应商自行承担。

## 第三篇 项目商务需求

**“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效投标处理。**

### ※一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间：

合同签署后60个日历日内完成施工改造。

（二）实施地点：

采购人指定地点。

（三）验收方式

本项目为交钥匙工程，成交供应商完成本标书规定的所有工作内容，正常无质量问题，采购人组织开展竣工验收。

### ※二、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，包含：施工费、材料费、运输费（含装卸费）、安装费、调试费、人工费、保险费、税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （二）本项目采用总价包干，最高限价为26.2万元，磋商报价不能超过最高限价，否则按不响应磋商文件处理。

### ※三、质量保证及售后服务

（一）项目质量保证期

1.自项目验收合格之日起，提供两年质保期；铁塔质保期为两年，防水施工部分质保期为五年。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务期限和内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小内到达现场进行处理；无法在48小时内解决的，应在120小时内派出专业人员进行技术支持，使采购人能够正常使用。

2.4质保期外服务要求。

2.4.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.4.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### ※四、付款方式

（一）签订合同前，成交供应商支付合同总金额3%的履约保证金。

（二）合同签订且收到成交供应商提供的足额增值税发票后，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%，成交供应商需提供等额保函，保函期限不少于2个月。

（三）项目通过竣工验收后，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%。

（四）项目通过竣工验收后，履约保证金变为质保金。质保期满后无质量问题，采购人一次性无息退还质保金。

### ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### ※六、保密

成交供应商及其员工不得泄露本项目及采购人单位秘密，否则应承担相应法律责任。

### ※七、其他

其他未尽事宜由双方在合同中约定。

## 第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳项目的磋商保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
| 磋商方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 实质性审查 | 响应文件内容 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
| 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

1. 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。技术部分得分为0分的供应商将失去成为成交候选供应商资格。

### 二、评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 磋商报价（30%） | 30 | 满足磋商文件资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100供应商 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分（61%） | 34 | A、起评分：有效供应商的起评分为34分。 |  |
| B、扣分条款：重要技术参数（第二篇 项目服务需求中带★部分），有1条达不到磋商文件要求，技术部分得0分。一般技术参数（第二篇 项目服务需求中未带★和※部分），有1条达不到磋商文件要求，扣5分，有3条及以上不满足，技术部分为0分。 |  |
| 27 | 投标人提供项目设计方案，内容包括：项目需求理解、改造设计方案、工程设施方案和安全管理措施。要求需求理解透彻、方案合理周到、技术保障措施有力；需要有明确的工期和详细的工程进度保证措施。针对本项目组建项目组，有项目组人员配置方案。注：供应商须在实施方案中明确门、静电地板、墙漆、配电箱、电源线、浪涌保护器等主要材料的品牌等。（27分）优（需求理解透彻、方案合理、组织有序、措施得当）得27分良（需求理解较透彻、方案较合理、组织较有序、措施较得当）得22分一般（需求理解一般、方案一般、组织一般、措施一般）得16分差（需求理解差、方案差、组织差、措施差）或未提供得0分。 | 提供方案，加盖供应商公章，格式自拟。 |
| 3 | 商务部分（9%） | 业绩（6%） | 6 | 2021年1月1日以来供应商承担过通信机房或无线电监测机房等建设、改造等相关项目的，每提供1个得2分，最高得6分（以签订合同时间为准）。未提供得0分。 | 供应商须提供合同复印件和发票复印件加盖供应商公章。 |
| 资质（1%） | 1 | 具备安全生产许可证的，得1分。 | 提供证书复印件，加盖供应商公章。 |
| 服务（2%） | 2 | 在满足商务需求质保期的基础上铁塔质保期增加1年（承诺铁塔质保期为3年），得1分；防水质保期增加1年（承诺放水质保期为6年），得1分；最多得2分。 | 提供承诺书加盖供应商公章。 |

注：（一）磋商小组认为，排名在前面的供应商候选人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商候选人资格，按顺序由排在后一位的供应商候选人递补，以此类推。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.供应商为非联合体参与磋商的，对小微型企业给予3%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇 供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购服务需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

**本项目不接受联合体磋商。**

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见本文件第一篇“五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5 成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“重庆市经济和信息化委员会网”（https://jjxxw.cq.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费的收取标准按照以下服务类标准执行。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元）招标类型 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500（含500） | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000（含1000） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000（含5000） | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。采购代理服务费按上标准计算出不足3500元的，按3500元记取。

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第六篇 合同草案条款

### 一、合同主要条款

（一）定义

1.甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

2.乙方（供方）即成交供应商，是指中标后提供服务的自然人、法人及其他组织。

3.合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

4.合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（二）服务内容

合同包括以下服务内容：

（三）合同价格

1.合同价格即合同总价。

2.合同价格包括（但不限于）施工费、材料费、运输费（含装卸费）、安装费、调试费、人工费、保险费、税费等所有费用。因乙方供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿。

3.合同价为不变价。

（四）转包和分包

1.本合同范围的所有服务工作，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

2.非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务工作全部或部分转包给他人提供。

3.如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

（五）质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定要求向甲方提供服务。

2.在服务期内，乙方应对服务质量负责。

3.如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目采购文件第三篇“项目商务要求”的要求处理。

（六）付款

1.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2.付款方式：银行转账、现金支票。

3.付款方法：参照本项目采购文件第三篇“项目商务要求”中关于付款方式的约定。

（七）检查验收

（八）索赔

供方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定服务内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（九）知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（十）合同争议的解决

1.当事人友好协商达成一致；

2.在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

（十一）违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

（十二）合同生效及其它

1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

2.合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

3.合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

4.本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

### 二、政府采购合同（格式）

**重庆市政府采购合同**

（项目号： ）

甲方（需方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、服务要求 |
| 二、考核方式 |
| 三、付款方式： |
| X、履约保证金： |
| 四、违约责任：按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 五、其他约定事项：1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。3.本合同一式\_\_份， 需方\_\_份，供方\_\_份，具同等法律效力。4.其他： |
| 需方：地址：联系电话：授权代表： | 供方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：（本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 第七篇 响应文件编制要求

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

（三）最后报价表

### 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术部分评分所需资料（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分评分所需资料（格式自定）

（三）其它优惠服务承诺

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

### （一）、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

**竞争性磋商报价函**

（采购代理机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

1. 分项报价明细表

供应商应根据配置情况，详细列出各种设备、材料的清单，并在分项报价明细表中详细列出单价、合价等各项费用。（格式自拟）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

 2.该表可扩展。

 供应商名称（公章）或自然人签署：

年 月 日

（二）最后报价表

**最后报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 项目名称： |
| 总价报价（大写）： 小写： 元  |
| 备注： |

**供应商： 法人授权代表：**

 年 月 日

请各供应商将最后报价表单独打印（响应文件中不提供本表），并随身携带到开标现场，通过磋商后，在开标现场填写最后报价表，务必填写清楚，准确无误。如在规定时间内不填写上交最后报价表，以第一次报价为准。最后报价不得高于第一次报价，否则按不响应竞争性磋商文件处理。

### （二）、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）技术部分评分所需资料（格式自定）

### （三）、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）商务部分评分所需资料（格式自定）

（三）其它优惠服务承诺

### （四）、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

 （四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购代理机构名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件

### （五）、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承接企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

为本标的提供的服务人员 人，其中与本企业签订劳动合同 人，其他人员 人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承接企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

为本标的提供的服务人员 人，其中与本企业签订劳动合同 人，其他人员 人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。**

**3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。**

**4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。**

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称（盖章）：

 日 期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）