# 竞争性磋商文件

# 项   目   号：PG-WXDZ2025-018

# 磋商项目名称：重庆市合川二仙观无线电监测分站基础设施改造项目

# 采   购   人：重庆市无线电监测站

# 采购代理机构：攀钢集团工科工程咨询有限公司

# 二〇二五年十一月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	4

第二篇  项目技术需求	8

第三篇  项目商务需求	12

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	16

第五篇  供应商须知	22

第六篇  合同草案条款	27

第七篇  响应文件编制要求	29

第一篇  采购邀请书

攀钢集团工科工程咨询有限公司接受重庆市无线电监测站的委托，对重庆市合川二仙观无线电监测分站基础设施改造项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市合川二仙观无线电监测分站基础设施改造项目 | 20.4 | 0.4 | 1 | 建筑业 |

二、资金来源

预算资金，预算金额为20.4万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖供应商公章）。

2.供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到“重庆市经济和信息化委员会网”（https://jjxxw.cq.gov.cn/）下载本项目磋商文件以澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

注：本项目施工图纸报名时在代理机构处领取。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年11月21 日至2025年11月 28 日。

2.报名方式：供应商在2025年 11 月28 日17:00时前将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至电子邮箱1585192715@qq.com，视为具备报名资格，否则视为无效。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包（售后不退）。

4.磋商文件费缴纳方式：报名时缴纳。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.完成报名并按时缴纳了报名费；

2.按时递交了响应文件；

3.按时签到。

（五）递交响应文件地点：攀钢集团工科工程咨询有限公司会议室（重庆市渝北区力帆时代2栋9-2）

（六）响应文件递交截止时间：2025年12 月2  日北京时间14:30

（七）磋商开始时间：2025年 12 月2 日北京时间14:30

五、磋商保证金

（一）磋商保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其单位账户将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为开标当天12:00。缴纳保证金时付款凭证备注栏必须备注项目名称（可简写）。

磋商保证金账户：

户  名：攀钢集团工科工程咨询有限公司重庆分公司

开户行：中国农业银行重庆巴南马王坪支行

账  号：31101201040002679

（二）保证金退还方式

1.非成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构扣除中标服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2. 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同并将合同复印件递交采购代理机构后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“重庆市经济和信息化委员会网”（https://jjxxw.cq.gov.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

### （一）采购人：重庆市无线电监测站

联系人：胡老师

电  话：023-67710273

地  址：重庆市江北区兴隆路26号数码大厦17楼

### （二）采购代理机构：攀钢集团工科工程咨询有限公司

联系人：曾老师

电  话：18323356014

地  址：重庆市渝北区力帆时代2栋9-2

第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 数量/单位 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市合川二仙观无线电监测分站基础设施改造项目 | 1项 | 1 | / |

- ※二、采购项目技术需求

- （一）项目概况

- 为加强无线电监测技术基础设施建设，提升无线电监测能力，开展重庆市合川二仙观无线电监测分站基础设施改造项目建设，建设监测机房一间（含配套电源、接地设施等）及改造六角亭一座，为下一步监测技术设施架设提供基础，进一步优化监测网络覆盖，保障无线电安全，维护空中电波秩序。

（二）主要采购内容：

- 1.本项目拟建设监测机房一间（含配套电源、接地设施等）、改造六角亭一座，具体位置详询采购人。

- 2.服务范围：提供本项目的深化设计方案，完成施工图。合同签订后15日内提交深化设计方案，经采购人确认后5日内提交施工图。

（三）质量要求：

施工质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（四）人员要求

- 1.项目经理：供应商须派1名项目经理作为工地代表，负责合同履行。任命的项目经理必须到本项目履职，中途不得更换。如因特殊情况需更换，供应商须向采购人申请备案，替换的项目经理须具备同等资格。供应商拟派的项目经理必须在供应商本单位注册并具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

需提供以下证明材料：

①提供拟派项目经理身份证复印件加盖供应商公章；

②提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书复印件并加盖供应商公章；

③提供在本单位近三个月任一月缴纳养老保险的证明复印件加盖供应商公章；

- ④投标供应商书面声明项目经理未在其他在建项目任职并加盖公章。

2.安全员：供应商须派1名安全员负责项目施工的安全保障。

①提供安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章；

②提供在本单位近三个月任一月缴纳养老保险证明的复印件加盖供应商公章。

- 3.其他人员：

- 供应商（自拟承诺，加盖供应商公章）成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。

- ※三、安全需求

（一）供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（二）在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。

（三）供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任，安全事故责任和经济损失仍由成交供应商承担。

（四）供应商应加强施工人员的安全教育和管理，在施工过程中出现安全事故等责任和后果由供应商自行承担。

※四、主要材料（设备）需求

（一）监测机房技术要求

1.1 拟建设机房长宽高为：3300mm*3300mm*2800mm；

1.2 机房屋面顶部为深灰色小青瓦屋面，屋顶面须完成三遍防水；

1.3 机房墙体砖为实心砖墙、M5水泥砂浆砌筑，机房外墙贴仿古瓷砖；

1.4 桩基础混凝土等级：C30；

1.5 机房地面处理：基层清理，抹找平层（找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚，C15细石混凝土敷管找平层+水泥基自流平砂浆地面）环氧底漆，地面防尘漆2遍（环氧树脂自流平），然后做工作接地网和接地铜排，最后铺4mm静电地板；

1.6机房墙面使用乳胶漆，机房天棚刷两遍腻子、2遍乳胶漆；

1.7 坡屋面为：

（1）深灰色小青瓦

（2）热镀锌挂瓦条L30X4，中距按瓦规格

（3）顺水条-30X6，中距600

（4）50mm厚C20系数混凝土（内配%%c6.5@500单层双向钢筋网）找平

（5）1.5mm厚聚氨酯防水涂料+3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY-I型）

（6）20mm厚1:3水泥砂浆找平，在所有出屋面或与屋面相交的管道，排气道，墙体等的阴角处用水泥砂浆抹半径不小于100mm的圆角。

（7）钢筋混凝土屋面板；

1.8机房大门安装不锈钢防盗门，进线孔需配专用进线板；

1.9机房需配3*10平方铠装电缆800米，PVC穿管700米。

1.10室内走线架为C形刚制作，需要两套配线箱（含浪涌开关），其中一套配电箱安装电表，机房内安装照明及相应的插座、开关；

1.11机房周边铺设6*11m2，50mm厚混凝土水泥地坪；

1.12建设配套六角亭基座。

1.13拆除原有六角亭（含拆除外运费用和渣场费用）；

1.14 室外新增1.2*32.56m人行步道。

（二）六角亭技术要求

2.1 风压：0.40/㎡；

2.2 抗震裂度设防：6°；

2.3 基础形式：桩基础；

2.4 结构形式：框架结构；

2.5基础承重力：单轴抗压强度标准值：4.95Mpa；

2.6 高度：9.9米（其中避雷针高度：2米）；

2.7 防雷接地：无线电基础设施防雷接地电阻不得大于4欧姆（建设完成后，需由具备防雷检测资质的第三方单位提供检测报告）；

2.8 使用寿命：50年；

2.9 桩基础深度不小于6.0m；

2.10 本项目所有钢筋需带E的抗震钢筋。

（三）项目建设清单（包括但不限于）

| 重庆市合川二仙观无线电监测分站基础设施改造 工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 090402001001 | 原有六角亭拆除 | [项目特征] 1.楼层数目:综合 2.楼层层高:综合 3.结构形式:框架结构 4.周边环境:投标人自行考虑 5.拆除方式:综合 6.计算方式:建筑面积 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.网路 2.防护 3.警戒 4.二次破碎 |  | m2 | 30 |  |
| 2 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运输距离:1km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合考虑 4.其它:包含渣场处置费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 |  | m3 | 22.06 |  |
| 3 | 011707B07002 | 建筑垃圾清运（增运29km） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.运输距离:增运29km，实际增运运距于清单增运运距不一致时可同比例折算 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合考虑 4.其它:包含渣场处置费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 |  | m3 | 22.06 |  |
| 4 | 010103002001 | 弃渣费 | [项目特征] 1.名称:弃渣费 [工作内容] 1.弃置点弃置 |  | m3 | 22.06 |  |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | [项目特征] 1.桩头截面、高度:详设计及结合现场实际 2.混凝土强度等级:C30 3.场内转运:综合考虑 [工作内容] 1.截(切割)桩头 2.凿平 3.废料外运 |  | m3 | 2.29 |  |
| 2 | 010302004002 | 人工挖孔桩石方 | [项目特征] 1.地层情况:岩层 2.挖孔深度:综合考虑 3.场内运距:投标人自行综合考虑 4.成孔过程中的措施费:投标报价应包含出现垮塌、流沙、无法成孔、二次成孔、地下水等各项施工措施发生的费用 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石、照明、送风 3.基底钎探 4.场内运输 |  | m3 | 11.45 |  |
| 3 | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.护壁制作 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 |  | m3 | 11.45 |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |  | m3 | 3.45 |  |
| 2 | 010401012001 | 砖砌台阶 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |  | m2 | 8.4 |  |
| 3 | 010402B02001 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头形式:综合考虑 3.焊接(绑扎):综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、安装 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t | 0.038 |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502003001 | 圆柱 C30 | [项目特征] 1.柱形状:圆柱 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.备注:含超高模板 5.模板:综合考虑 6.输送方式及输送高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 3.45 |  |
| 2 | 010505001001 | 有梁板 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含超高模板 4.模板:综合考虑 5.输送方式及输送高度:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 7.72 |  |
| 3 | 010505008001 | 悬挑板 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含超高模板 4.模板:综合考虑 5.输送方式及输送高度:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.07 |  |
| 4 | 010505010001 | 斜有梁板 C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含超高模板 4.模板:综合考虑 5.输送方式及输送高度:综合考虑 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 5.21 |  |
| 5 | 010507007001 | 其他构件-C30砼零星构件 | [项目特征] 1.构件规格:综合，具体详设计 2.部位:综合,具体详设计 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C30 5.备注:含超高模板 6.模板:综合考虑 7.输送方式及输送高度:综合考虑 8.模板:综合 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.34 |  |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 3.137 |  |
| 7 | 010515004001 | 钢筋笼 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.124 |  |
| 8 | 010515010001 | 声测管 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格型号:综合 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.检测管截断、封头 2.套管制作、焊接 3.定位、固定 |  | m | 37.8 |  |
| 9 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.运距:投标人自行考虑 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 |  | t | 0.1 |  |
| 10 | 010516B02001 | 电渣压力焊 | [项目特征] 1.钢筋规格:综合考虑 2.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电渣压力焊接 |  | 个 | 19 |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010807002001 | 60系列隔热铝合金窗 5+5夹胶安全玻璃（含不锈钢格栅） | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:60系列隔热铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:5+5夹胶安全玻璃 4.不锈钢格栅:30*50*0.8 304#不锈钢烤大红色系列漆；20*30*0.8 304#不锈钢烤大红色系列漆 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |  | m2 | 13.76 |  |
| 2 | 010802001001 | 不锈钢门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合 2.门框、扇材质:50*50*0.8@50 304#不锈钢,烤大红色系列漆（内加一道不锈钢钢丝网） 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 1.8 |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001002 | 坡屋面 | [项目特征] 1.找平层:20mm厚1;3水泥砂浆找平 2.刚性层:50mm厚C20系数混凝土（内配A6.5@500单层双向钢筋网） 3.挂瓦条:热镀锌挂瓦条L30*4，中距按瓦规格，顺水条-30*6，中距600 4.面层:深灰色小青瓦 5.砂浆种类:自拌 6.混凝土种类:商品砼 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.安瓦、作瓦脊 |  | m2 | 26.44 |  |
| 2 | 010904001001 | 防水卷材（地面） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 |  | m2 | 23.71 |  |
| 3 | 010904002001 | 合成高分子防水涂料（地面） | [项目特征] 1.防水膜品种:合层高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 23.71 |  |
| 4 | 010902002001 | 聚氨酯防水涂料（屋面） | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 26.44 |  |
| 5 | 010902001002 | 防水卷材（屋面） | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY-I型） [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 |  | m2 | 26.44 |  |
| 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚岩棉板 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料 |  | m2 | 41.37 |  |
| 2 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑板，燃烧等级为B1级 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 |  | m2 | 29.1 |  |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101003001 | 上人布保温过道地面 | [项目特征] 1.找平坡层:配合比1:6水泥页岩陶粒，2%坡向出水口，最薄处30厚 2.唰基层处理剂一道 3.保护层:20厚1:3水泥砂浆保护层 4.干铺无纺布聚酯纤维布一层 5.找平层:40厚C20细石混凝土加4%防水剂，内配双向A6.5@150钢筋 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 3.14 |  |
| 2 | 011104004001 | 防静电活动地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:4mm静电地板 2.防护材料种类:防尘漆2遍 3.找平:2mm厚水泥基自流平砂浆 4.找平:50mm厚，C15细石混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 |  | m2 | 14.76 |  |
| 3 | 011107001001 | 室外台阶地面 | [项目特征] 1.素土夯实 2.垫层:100厚6%水泥石粉垫层 3.垫层:100厚C20素砼垫层 4.结合成:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.台阶踏面:600*320*50厚烧面芝麻黑 6.台阶踢面:600*150*20厚烧面芝麻黑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 0.8 |  |
| 4 | 011102001001 | 600*300*30厚烧面芝麻灰石材地面 | [项目特征] 1.面层:600*300*30厚烧面芝麻灰花岗石，台口加厚，1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.垫层:100厚C20素砼垫层 4.100厚6%水泥石粉垫层 5.基层处理:素土夯实，密实度≥93% [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 14.2 |  |
| 5 | 011102001002 | 600*300*50厚烧面芝麻黑石材地面 | [项目特征] 1.600*300*50厚烧面芝麻黑花岗石，台口加厚，1:1水泥砂浆勾缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素砼垫层 4.100厚6%水泥石粉垫层 5.素土夯实，密实度≥93% [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 7.4 |  |
| 6 | 011107001002 | 600*320*50厚烧面芝麻黑 新增步道 | [项目特征] 1.素土夯实 2.垫层:100厚6%水泥石粉垫层 3.垫层:100厚C20素砼垫层 4.结合成:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层:600*320*50厚烧面芝麻黑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 39.3 |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰、内墙 | [项目特征] 1.基层厚度、砂浆配合比:13厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛两次成活（内惨适量防水剂） 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3.砂浆种类:自拌 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 43.62 |  |
| 2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰、外墙 | [项目特征] 1.基层墙体处理，涂刷界面剂 2.基层厚度、砂浆配合比:13厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂） 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 4.面层:2.5mm厚抗裂砂浆，玻纤网格布，4mm厚抗裂砂浆 5.砂浆种类:自拌 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 41.37 |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:3厚耐水腻子（I）型 3.刮腻子遍数:分3遍刮平，磨光 4.涂料品种、喷刷遍数:唰涂料二道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 82.57 |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料、内墙 | [项目特征] 1.腻子种类:2厚耐水腻子分遍刮平，磨光 2.涂料品种、喷刷遍数:内墙无机涂料两遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 43.62 |  |
| 3 | 011407001002 | 真石漆、外墙 | [项目特征] 1.涂刷界面剂 2.腻子种类:2厚柔性耐水腻子（I型）分遍刮平，磨光 3.涂料品种、喷刷遍数:涂刷抗碱封闭底漆两遍 4.喷涂真石漆两遍，打磨面层浮砂 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 41.37 |  |
| 4 | 011406001001 | 柱表面刷红褐色漆 | [项目特征] 1.部位:独立柱 2.油漆品种、刷漆遍数:刷红褐色漆2遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 6.6 |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 柱墩（D250*100厚荔枝面芝麻灰柱墩） | [项目特征] 1.做法:D250*100厚荔枝面芝麻灰柱墩，按形定制，每柱两块拼接成一个 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | 个 | 6 |  |
| 2 | 01B002 | 吴王靠 | [项目特征] 1.做法:详设计 2.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | m | 14.55 |  |
| 3 | 01B003 | 木牌匾 | [项目特征] 1.做法:长1200，宽400，厚50的防腐木，LOGO阴刻1mm，白色漆 2.80*80*3、50*50*3厚镀锌钢板自攻螺丝固定 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 |  | 块 | 1 |  |
| 4 | 011503001001 | H=600不锈钢栏杆 | [项目特征] 1.名称:H=600不锈钢栏杆 2.做法:三根50*50*2不锈钢管制作护栏横杆，50*50*2不锈钢管@1200制作立杆 3.其他:满足设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 |  | m | 6.28 |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017003 | 户内配电箱 | [项目特征] 1.名称:户内配电箱 2.型号 规格:详设计 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 030411001001 | 电气配管 SC32 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质 规格:SC32 3.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 |  | m | 200 |  |
| 3 | 030411001002 | 电气配管 PC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质 规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.开挖沟槽预留及恢复 3.接地 |  | m | 15.4 |  |
| 4 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-5*6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号 规格:YJV-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 |  | m | 200 |  |
| 5 | 030411004001 | 电气配线 WDZ-B1-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号 规格:WDZ-B1-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 |  | m | 46.2 |  |
| 6 | 030409005001 | 避雷网 Φ10热镀锌圆钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质 规格:Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:详设计 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 |  | m | 38.4 |  |
| 7 | 030409006001 | 避雷针（Φ160热镀锌钢管） | [项目特征] 1.名称:避雷针 2.材质 规格:Φ160热镀锌钢管2米高 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 |  | 根 | 1 |  |
| 8 | 030409002001 | 接地母线 -40*4不锈钢扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 5.安装形式:详见设计及规范 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 |  | m | 424.46 |  |
| 9 | 030409008001 | 100x100x8 不锈钢板 | [项目特征] 1.名称:不锈钢板 2.材质 规格:100x100x8 不锈钢板 [工作内容] 1.本体安装 |  | 块 | 2 |  |
| 10 | 030409001001 | 接地极 角钢L50*5（L=2500) | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50*5（L=2500) 4.基础接地形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 |  | 根 | 4 |  |
| 11 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装部位:建筑物外围钢筋混凝土柱子(剪力墙)内钢筋作为引下线(引下线位置已经在图中标出)引下线沿接闪带周长间距不大于18m [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 |  | m | 60 |  |
| 12 | 030414011001 | 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1 |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合土壤 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 5.其他:满足设计、规范、现场条件等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 6 |  |
| 14 | 010103001001 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:详设计 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:详设计 4.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 6 |  |
| 15 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:50×50 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开挖沟槽预留及恢复 |  | m | 15.4 |  |

★五、现场踏勘

请各潜在供应商自行前往踏勘现场，无论供应商踏勘与否，采购人均视为供应商对现场环境已了解并知晓相关风险。踏勘费用、安全等由供应商自行负责。

踏勘地点：重庆市合川区二仙观内

踏勘时间2025年12月1 日9:00-12：00时

联系人：冉老师 15736481894

※六、其他要求

（一）供应商提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合买方指明的标准，并满足或高于买方指出的要求。对于本文件未规定的有关设备性能，供应商应提出建议，并陈述其理由。

（二）本篇应视为保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，供应商应予以补充，否则一旦中标将认为供应商认同遗漏部分并免费提供。

（三）采购人在任何时候保留和拥有对本技术文件的解释权。采购人有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术要求，修改补充后的最终技术要求将作为合同的附件。采购人有权在技术谈判的各个阶段，以书面形式要求供应商对有关问题进行进一步的技术澄清，供应商应以书面资料给予正式应答，所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（四）成交供应商负责六角亭建设、机房及设备接地、电源接入、系统防雷，原六角亭拆除及运输等。

（五）所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、工期、地点、验收方式及标准

（一）计划工期

合同签订后90个日历天（不含法定节假日）内完成本项目所有内容并通过竣工验收，具体开工时间起算日以采购人批准的开工令为准。缺陷责任期：24个月。

（二）服务地点

重庆市无线电监测站同意或指定地点。

（三）验收方式及标准

1.依据《无线电频率占用费转移支付资金建设项目管理办法（试行）》、《关于进一步加强无线电管理基础和技术设施建设项目验收有关工作的通知》及其它相关规定，进行竣工验收。

2.竣工验收要求

试运行正常后，采购人依据相关规定组织对建设项目开展竣工验收。

3．成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

5．产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

（一）本项目采用合同总价包干，本次报价须为人民币报价，报价包含：机柜建设、铁塔建设、保险费、安装调试费、税费等货到采购人指定地点的所有费用及工程量清单和磋商文件要求的所有费用。若因报价估计不足或市场价格波动，一律由成交供应商自行负责，采购人均不承担价差补偿。

※三、付款方式

（一）签订合同前，成交供应商向采购人指定账户汇入合同总金额3%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额100%的预付款，中标人须提供等额保函，保函期限不少于90天；

（三）项目通过竣工验收后，履约保证金自动变更为质保金，质保期满采购人无息全额退还质保金；

（四）采购人支付合同款前，成交供应商需提供足额发票。

# ※四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标产品质保期为自竣工验收合格之日起，提供2年免费质保期。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。成交供应商提交的投标产品原厂质保期超过2年的，应提供原厂质保承诺。

3.成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供的技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

# 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# ※六、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、采购文件要求、响应文件承诺执行。因成交供应商原因而造成逾期完成项目的，按合同总金额计算，向采购人偿付每日千分之一的违约金。总逾期不得超过 30天，超过30天的采购人有权解除合同，由此产生的一切损失由成交供应商承担。

# ※七、其他

# （一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照竞争性磋商文件要求足额交纳项目的磋商保证金。 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 实质性审查 | 响应文件内容 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

注：未通过符合性审查的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。技术部分得分为0分的供应商将失去成为成交候选供应商。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （74%） | 74分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“注：关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术方案 （22%） | 22分 | 根据需求理解提供总体项目实施方案（12分） 提供的实施方案对项目分析透彻，目标明确，包含工程管理目标、组织结构、人力配置方案、工程进度及计划。保证整个项目科学可行、可靠，确保施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当 ，工程进度补救措施可行。 方案不存在瑕疵得12； 方案存在1处瑕疵得9分； 方案存在2处瑕疵得6分； 方案存在3处瑕疵得3分； 方案存在4处及以上瑕疵或未提供不得分。 | 方案中所称的“瑕疵”指： （1）方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点； （2）缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误； （3）表述前后矛盾、无连贯性； （4）方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，不利于本项目的实现； （5）现有技术条件下不可能实现的情形。 |
|  |  |  | 质量、安全环境管理与措施（10分） 质量标准、安全措施响应采购文件要求，质量管理体系健全有效、保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足采购文件及图纸所要求的工程质量要求。 方案不存在瑕疵得10分； 方案存在1处瑕疵得8分； 方案存在2处瑕疵得6分； 方案存在3处瑕疵得4分； 方案存在4处及以上瑕疵或未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务部分（4%） | 4分 | 一、业绩（4分） 供应商自2022年1月1日至磋商时间止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，每提供1个有效合同得2分，最高得4分。 | 提供合同复印件，并加盖供应商公章。 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.供应商为非联合体参与磋商的，对小微型企业给予3%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购服务需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（推荐采用光盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“重庆市经济和信息化委员会网”（https://jjxxw.cq.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费的收取标准按照以下服务类标准执行。

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。采购代理服务费按上标准计算出不足3500元的，按3500元记取。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第六篇  合同草案条款

一、合同主要条款

# （一）定义

# 1.甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 2.乙方（供方）即成交供应商，是指中标后提供服务的自然人、法人及其他组织。

# 3.合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 4.合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

# （二）服务内容

# 合同包括以下服务内容：

# （三）合同价格

# 1.合同价格即合同总价。

# 2.合同价格包括（但不限于）施工费、材料费、运输费（含装卸费）、安装费、调试费、人工费、保险费、税费等所有费用。因乙方供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿。

# 3.合同价为不变价。

# （四）转包和分包

# 1.本合同范围的所有服务工作，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

# 2.非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务工作全部或部分转包给他人提供。

# 3.如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

（五）质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定要求向甲方提供服务。

2.在服务期内，乙方应对服务质量负责。

3.如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目采购文件第三篇“项目商务要求”的要求处理。

（六）付款

1.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2.付款方式：银行转账、现金支票。

3.付款方法：参照本项目采购文件第三篇“项目商务要求”中关于付款方式的约定。

（七）检查验收

（八）索赔

供方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定服务内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（九）知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# （十）合同争议的解决

# 1.当事人友好协商达成一致；

# 2.在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# （十一）违约责任

# 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# （十二）合同生效及其它

# 1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

# 2.合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 3.合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 4.本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）最后报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术部分评分所需资料（格式自定）

（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分评分所需资料（格式自定）

（三）其它资料（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

# 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）最后报价表

最后报价表

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 总价报价（大写）： 小写： 元 |  |
| 备注： |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

年     月     日

请各供应商将最后报价表单独打印（响应文件中不提供本表），并随身携带到开标现场，通过磋商后，在开标现场填写最后报价表，务必填写清楚，准确无误。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

# 项目号：

# 磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                        法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）技术部分评分所需资料（格式自定）

（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

# 项目号：

# 磋商项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                           法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）商务部分评分所需资料（格式自定）

（三）其它资料（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）  的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

# （结束）