空调配件及耗材单价清单表

| 1.大多联中央空调（含内机）包外维修配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 单价（元） | 配件名称 | 类别/型号 | 单价（元） |
| 外机主控板 | Q≤45kw |  | 外机接触器 | 全系列 |  |
|  | Q≥50kw |  | 内机遥控器 | 全系列内机 |  |
| 内机主控板 | 定频全系列 |  | 内机线控器 | 全系列 |  |
|  | 直流全系列 |  |  | 全系列（WIFI） |  |
| 外机变频模块 | 35A 及以下 |  | 内机集控器 | CCM30 |  |
|  | 50A 及以上 |  |  | CCM180 |  |
| 外机电源滤波板 | 全系列 |  | 内机水位开关 | 全系列 |  |
| 外机风机模块 | 全系列 |  | 内机排水泵 | 全系列 |  |
| 外机防雷击板 | 全系列 |  | 外机阀线圈 | 全系列 |  |
| 外机电子锁芯片 | 全系列 |  | 内机阀线圈 | 全系列 |  |
| 内机显示盒 | 全系列 |  | 温度传感器 | 全系列 |  |
| 内机网络模块 | 全系列 |  | 内机电加热 | Q≤3.6kw |  |
| 内机数据转换器 | 全系列 |  |  | 3.6kw＜Q≤8kw |  |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 |  |  | 8kw＜Q≤14kw |  |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 |  | 变压器 | 全系列 |  |
| 外机定频压缩机 | Q≤50kw 其它产品 |  | 外机电机支架 | 全系列 |  |
|  | 50kw<Q ≤70kw |  | 外机出风网罩 | 全系列 |  |
|  | 70kw<Q ≤90kw |  | 嵌入式接水盘 | 全系列 |  |
| 外机变频压缩机 | Q≤50kw |  | 风管机接水盘 | Q＜5kw |  |
|  | 50kw<Q ≤70kw |  |  | 5kw≤Q≤8kw |  |
|  | 70kw<Q ≤90kw |  |  | 8kw＜Q≤14kw |  |
| 外机直流电机 | 全系列 |  |  | Q＞14kw |  |
| 外机交流电机 | 全系列 |  | 内机风轮蜗壳 | 全系列 |  |
| 内机直流电机 | Q≤8kw 风管机 |  | 内机轴承座 | 全系列 |  |
|  | 8kw＜Q≤14kw 风 管机 |  | 内机排水软管 | 全系列 |  |
|  | 全系列嵌入式 |  | 内机联轴 器 | 全系列 |  |
| 内机交流电机 | Q≤5.6kw |  | 内机连接轴 | 全系列 |  |
|  | 5.6kw＜Q≤14kw |  | 外机风轮 | 全系列 |  |
|  | Q＞14kw |  | 内机风轮 | Q≤14kw（内机T2、 T3、Q1、G） |  |
| 外机整流桥堆 | 全系列 |  |  | Q≤14kw（内机Q4） |  |
| 外机 | 全系列 |  |  | 内机Q＞20kw |  |
| 外机电抗器 | 全系列 |  | 外机油分离器 | Q＜61.5kw |  |
| 外机电解电容 | 全系列 |  |  | Q≥61.5kw |  |
| 外机压缩机电容 | 全系列 |  | 外机压力传感器 | 全系列 |  |
| 风机电容 | 全系列 |  | 外机气液分离器 | 全系列 |  |
| 外机压缩 机线组 | 全系列 |  | 外机过滤器 | 全系列 |  |
| 外机相序保护继电器 | 全系列 |  | 外机单向阀 | DXF-18 |  |
| 外机四通阀 | 全系列 |  |  | 其他型号 |  |
| 外机电磁阀 | 全系列 |  | 冷冻机油 | 全系列（每升） |  |
| 外机接线座 | Q≤50kw |  | 电子节流部件 | 全系列内置 |  |
|  | Q≥61.5kw |  |  | 全系列外置 |  |
| 内机接线座 | 全系列 |  |  | 壁挂式内机及新风机 |  |

| 2.一拖一单元机空调（含内机）包外维修配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 |  | 单价（元） |  | 配件名称 |  | 类别/型号 | 单价（元） |
| 定频外机主控板 | Q≤14kw |  |  |  | 外机继电器 |  | 全系列 |  |
|  | Q≥20kw |  |  |  | 温度传感器 |  | 全系列 |  |
| 变频外机主控板 | Q＜5kw |  |  |  | 内机遥控器 |  | 全系列 |  |
|  | 5kw≤Q≤7.5kw |  |  |  | 内机线控器 |  | 全系列 |  |
|  | 7.5kw＜Q≤14kw |  |  |  |  |  | 全系列 （WIFI） |  |
| 定频内机主控板 | Q≤14kw |  |  |  | 内机集控器 |  | CCM30 |  |
|  | Q＞14kw |  |  |  |  |  | CCM180 |  |
| 变频内机主控板 | 全系列 |  |  |  | 内机水位开关 |  | 全系列 |  |
| 内机显示盒 | 全系列 |  |  |  | 内机排水泵 |  | 全系列 |  |
| 内机网络模块 | 全系列 |  |  |  | 内机接线座 |  | 全系列 |  |
| 内机数据转换器 | 全系列 |  |  |  | 内机电加热 |  | Q＜5kw |  |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 |  |  |  |  |  | 5kw≤Q≤7.5kw |  |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 |  |  |  |  |  | 7.5kw＜Q≤14kw |  |
| 内机电辅热辅助板 | 全系列 |  |  |  | 风机电容 |  | 全系列 |  |
| 外机压缩机 | Q≤4kw |  |  |  | 阀线圈 |  | 全系列 |  |
|  | 4kw＜Q≤5.1kw |  |  |  | 变压器 |  | 全系列 |  |
|  | 5.1kw＜Q≤7.5kw |  |  |  | 外机风轮 |  | Q≤6.5kw |  |
|  | 7.5kw＜Q≤14kw |  |  |  |  |  | 7.5kw≤Q≤ 14kw |  |
|  | Q≥20kw |  |  |  |  |  | Q≥20kw |  |
| 外机四通阀 | Q≤5.1kw |  |  |  | 内机风轮 |  | Q≤14kw（T2、 T3、Q1、G） |  |
|  | 5.1kw＜Q≤14kw |  |  |  |  |  | Q≤14kw（Q4） |  |
|  | Q＞14kw |  |  |  |  |  | Q≥20kw |  |
| 外机直流电机 | Q＜5kw |  |  |  | 内机风轮蜗壳 |  | 全系列 |  |
|  | 5kw≤Q＜6.5kw |  |  |  | 外机电机支架 |  | Q≤7.5kw |  |
|  | 6.5kw＜Q≤7.5kw |  |  |  |  |  | 7.5kw＜Q≤14kw |  |
| 外机交流电机 | Q＜5kw |  |  |  | 外机出风网罩 |  | Q≤14kw |  |
|  | 5kw≤Q≤7.5kw |  |  |  |  |  | Q≥20kw |  |
|  | 7.5kw＜Q≤14kw |  |  |  | 嵌入式接水盘 |  | 全系列 |  |
|  | Q≥20kw |  |  |  | 风管机接水盘 |  | Q＜5kw |  |
| 内机直流电机 | Q≤7.5kw |  |  |  |  |  | 5kw≤Q≤7.5kw |  |
| 内机交流电机 | Q≤5.1kw |  |  |  |  |  | 7.5kw＜Q≤14kw |  |
|  | 5.1kw＜Q≤14kw |  |  |  |  |  | Q≥20kw |  |
|  | 14kw＜Q＜20kw |  |  |  | 内机轴承座 |  | 全系列 |  |
|  | Q≥20kw |  |  |  | 内机排水软管 |  | 全系列 |  |
| 外机压缩机线组 | 全系列 |  |  |  | 内机联轴器 |  | 全系列 |  |
| 外机压缩机电容 | 全系列 |  |  |  | 内机连接轴 |  | 全系列 |  |
| 外机浪涌抑制器 | 全系列 |  |  |  | 压力开关 |  | 全系列 |  |
| 外机接线座 | Q≤14kw |  |  |  | 外机油分离器 |  | 全系列 |  |
|  | Q≥20kw |  |  |  | 外机气液分离器 |  | Q≤14kw |  |
| 外机 接触器 | Q≤14kw |  |  |  |  |  | Q≥20kw |  |
|  | Q≥20kw |  |  |  | 外机过滤器 |  | 全系列 |  |
| 外机电抗器 | 全系列 |  |  |  | 外机单向阀 |  | 全系列 |  |
| 外机电磁阀 |  | 全系列 |  |  | 电子节流部件 |  | 全系列 |  |  |
| 氟410 |  | 全系列 |  |  | 氮气（含运费） |  | 全系列 |  |  |
| 卸荷阀 |  | 全系列 |  |  | 水泵 |  | 全系列 |  |  |

| 3.新风机内机包外维修配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 单价 | 配件名称 | 类别/型号 | 单价 |
| 交流电机 | 风量≤200m3 |  | 高效过滤网 | 全系列 |  |
| 直流电机 | 风量≤400m3 |  | 室温传感器 | 全系列 |  |
| 主控板组件 | 风量≤200m3定频 |  | 线性变压器 | 全系列 |  |
| 主控板组件 | 风量≤400m3变频 |  | 线控器 | 全系列（WIFI） |  |
| 初效过滤网 | 全系列 |  | 线控器 | 全系列 |  |

| 4.主要耗材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 类别/型号 | 单价 | 耗材名称 | 类别/型号 | 单价 |
| 氟利昂 | 全系列 | 元/公斤 | 氮气 | 全系列 | 元/瓶 |
| 内外机穿信号线（含线管） | / | 元/米 | 16弯头直接管 | / | 元/米 |
| 接水盘 | / | 元/个 | 水泵 | / | 元/个 |