
空调配件及耗材单价清单表
	1.大多联中央空调（含内机）包外维修配件

	配件名称
	类别/型号
	单价（元）
	配件名称
	类别/型号
	单价（元）

	外机主控板
	Q≤45kw
	2140
	外机接触器
	全系列
	240

	
	Q≥50kw
	2388
	内机遥控器
	全系列内机
	102

	内机主控板
	定频全系列
	535
	内机线控器
	全系列
	282

	
	直流全系列
	738
	
	全系列（WIFI）
	334

	外机变频模块
	35A 及以下
	2945
	内机集控器
	CCM30
	1249

	
	50A 及以上
	3667
	
	CCM180
	5712

	外机电源滤波板
	全系列
	1253
	内机水位开关
	全系列
	40

	外机风机模块
	全系列
	775
	内机排水泵
	全系列
	226

	外机防雷击板
	全系列
	590
	外机阀线圈
	全系列
	172

	外机电子锁芯片
	全系列
	1150
	内机阀线圈
	全系列
	122

	内机显示盒
	全系列
	95
	温度传感器
	全系列
	24

	内机网络模块
	全系列
	250
	内机电加热
	Q≤3.6kw
	180

	内机数据转换器
	全系列
	750
	
	3.6kw＜Q≤8kw
	242

	内机掉电记忆模块
	全系列
	50
	
	8kw＜Q≤14kw
	387

	内机宾馆插卡模块
	全系列
	200
	变压器
	全系列
	70

	
外机定频压缩机
	Q≤50kw 
其它产品
	3722
	外机电机支架
	全系列
	117

	
	 50kw<Q ≤70kw
	4989
	外机出风网罩
	全系列
	212

	
	70kw<Q ≤90kw
	6875
	嵌入式接水盘
	全系列
	342

	
外机变频压缩机
	Q≤50kw 
	3745
	风管机接水盘
	Q＜5kw
	195

	
	50kw<Q ≤70kw
	5977
	
	5kw≤Q≤8kw
	310

	
	70kw<Q ≤90kw
	7323
	
	8kw＜Q≤14kw
	377

	外机直流电机
	全系列
	1966
	
	Q＞14kw
	623

	外机交流电机
	全系列
	1689
	内机风轮蜗壳
	全系列
	40

	
内机直流电机
	Q≤8kw 
风管机
	610
	内机轴承座
	全系列
	30

	
	8kw＜Q≤14kw 
风 管机
	710
	内机排水软管
	全系列
	12

	
	全系列嵌入式
	858
	内机联轴
器
	全系列
	50

	

内机交流电机
	Q≤5.6kw
	425
	内机连接轴
	全系列
	100

	
	5.6kw＜Q≤14kw
	557
	外机风轮
	全系列
	355

	
	Q＞14kw
	1128
	内机风轮
	Q≤14kw（内机T2、
T3、Q1、G）
	77

	外机整流桥堆
	全系列
	367
	
	Q≤14kw（内机Q4）
	226

	外机
	全系列
	43
	
	内机Q＞20kw
	567

	外机电抗器
	全系列
	327
	外机油分离器
	Q＜61.5kw
	330

	外机电解电容
	全系列
	512
	
	Q≥61.5kw
	708

	外机压缩机电容
	全系列
	87
	外机压力传感器
	全系列
	420

	风机电容
	全系列
	24
	外机气液分离器
	全系列
	1379

	外机压缩
机线组
	全系列
	112
	外机过滤器
	全系列
	100

	外机相序保护继电器
	全系列
	526
	外机单向阀
	DXF-18
	489

	外机四通阀
	全系列
	693
	
	其他型号
	55

	外机电磁阀
	全系列
	85
	冷冻机油
	全系列（每升）
	285

	外机接线座
	Q≤50kw
	127
	电子节流部件
	全系列内置
	340

	
	Q≥61.5kw
	287
	
	全系列外置
	600

	内机接线座
	全系列
	16
	
	壁挂式内机及新风机
	880




	2.一拖一单元机空调（含内机）包外维修配件

	配件名称
	类别/型号
	单价（元）
	配件名称
	类别/型号
	单价（元）

	定频外机主控板
	Q≤14kw
	217
	外机继电器
	全系列
	28

	
	Q≥20kw
	420
	温度传感器
	全系列
	24

	变频外机主控板
	Q＜5kw
	938
	内机遥控器
	全系列
	101

	
	5kw≤Q≤7.5kw
	1348
	内机线控器
	全系列
	281

	
	7.5kw＜Q≤14kw
	1448
	
	全系列
（WIFI）
	333

	定频内机主控板
	Q≤14kw
	288
	内机集控器
	CCM30
	1249

	
	Q＞14kw
	432
	
	CCM180
	5712

	变频内机主控板
	全系列
	500
	内机水位开关
	全系列
	40

	内机显示盒
	全系列
	95
	内机排水泵
	全系列
	180

	内机网络模块
	全系列
	250
	内机接线座
	全系列
	16

	内机数据转换器
	全系列
	750
	内机电加热
	Q＜5kw
	144

	内机掉电记忆模块
	全系列
	50
	
	5kw≤Q≤7.5kw
	193

	内机宾馆插卡模块
	全系列
	200
	
	7.5kw＜Q≤14kw
	309

	内机电辅热辅助板
	全系列
	56
	风机电容
	全系列
	19

	
外机压缩机
	Q≤4kw
	856
	阀线圈
	全系列
	97

	
	4kw＜Q≤5.1kw
	1004
	变压器
	全系列
	41

	
	5.1kw＜Q≤7.5kw
	1604
	外机风轮
	Q≤6.5kw
	60

	
	7.5kw＜Q≤14kw
	2981
	
	7.5kw≤Q≤
14kw
	79

	
	Q≥20kw
	6943
	
	Q≥20kw
	217

	外机四通阀
	Q≤5.1kw
	174
	内机风轮
	Q≤14kw（T2、
T3、Q1、G）
	
76

	
	5.1kw＜Q≤14kw
	309
	
	Q≤14kw（Q4）
	225

	
	Q＞14kw
	528
	
	Q≥20kw
	453

	
外机直流电机
	Q＜5kw
	207
	内机风轮蜗壳
	全系列
	32

	
	5kw≤Q＜6.5kw
	396
	外机电机支架
	Q≤7.5kw
	93

	
	6.5kw＜Q≤7.5kw
	505
	
	7.5kw＜Q≤14kw
	141

	
外机交流电机
	Q＜5kw
	180
	外机出风网罩
	Q≤14kw
	84

	
	5kw≤Q≤7.5kw
	275
	
	Q≥20kw
	132

	
	7.5kw＜Q≤14kw
	496
	嵌入式接水盘
	全系列
	273

	
	Q≥20kw
	1056
	风管机接水盘
	Q＜5kw
	156

	内机直流电机
	
Q≤7.5kw
	
579
	
	5kw≤Q≤7.5kw
	
248

	

内机交流电机
	Q≤5.1kw
	340
	
	7.5kw＜Q≤14kw
	301

	
	5.1kw＜Q≤14kw
	445
	
	Q≥20kw
	498

	
	14kw＜Q＜20kw
	931
	内机轴承座
	全系列
	24

	
	Q≥20kw
	1392
	内机排水软管
	全系列
	12

	外机压缩机线组
	全系列
	48
	内机联轴器
	全系列
	40

	外机压缩机电容
	全系列
	43
	内机连接轴
	全系列
	80

	外机浪涌抑制器
	全系列
	34
	压力开关
	全系列
	40

	外机接线座
	Q≤14kw
	25
	外机油分离器
	全系列
	91

	
	Q≥20kw
	101
	外机气液分离器
	Q≤14kw
	188

	外机
接触器
	Q≤14kw
	85
	
	Q≥20kw
	337

	
	Q≥20kw
	288
	外机过滤器
	全系列
	24

	外机电抗器
	全系列
	53
	外机单向阀
	全系列
	
44

	外机电磁阀
	全系列
	68
	电子节流部件
	全系列
	
272

	氟410
	全系列
	80
	氮气（含运费）
	全系列
	118

	卸荷阀
	全系列
	489
	水泵
	全系列
	320






	3.新风机内机包外维修配件

	配件名称
	类别/型号
	单价
	配件名称
	类别/型号
	单价

	交流电机
	风量≤200m3
	226
	高效过滤网
	全系列
	252

	直流电机
	风量≤400m3
	580
	室温传感器
	全系列
	10

	主控板组件
	风量≤200m3定频
	279
	线性变压器
	全系列
	55

	主控板组件
	风量≤400m3变频
	644
	线控器
	全系列（WIFI）
	512

	初效过滤网
	全系列
	188
	线控器
	全系列
	167



	4.主要耗材

	耗材名称
	类别/型号
	单价
	耗材名称
	类别/型号
	单价

	氟利昂
	全系列
	80元/公斤
	氮气
	全系列
	118元/瓶

	内外机穿信号线（含线管）
	/
	[bookmark: _GoBack]50元/米
	16弯头直接管
	/
	50元/米

	接水盘
	/
	248元/个
	水泵
	/
	320元/个




