空调配件及耗材单价清单表

| 1.大多联中央空调（含内机）包外维修配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 单价（元） | 配件名称 | 类别/型号 | 单价（元） |
| 外机主控板 | Q≤45kw | 2140 | 外机接触器 | 全系列 | 240 |
|  | Q≥50kw | 2388 | 内机遥控器 | 全系列内机 | 102 |
| 内机主控板 | 定频全系列 | 535 | 内机线控器 | 全系列 | 282 |
|  | 直流全系列 | 738 |  | 全系列（WIFI） | 334 |
| 外机变频模块 | 35A 及以下 | 2945 | 内机集控器 | CCM30 | 1249 |
|  | 50A 及以上 | 3667 |  | CCM180 | 5712 |
| 外机电源滤波板 | 全系列 | 1253 | 内机水位开关 | 全系列 | 40 |
| 外机风机模块 | 全系列 | 775 | 内机排水泵 | 全系列 | 226 |
| 外机防雷击板 | 全系列 | 590 | 外机阀线圈 | 全系列 | 172 |
| 外机电子锁芯片 | 全系列 | 1150 | 内机阀线圈 | 全系列 | 122 |
| 内机显示盒 | 全系列 | 95 | 温度传感器 | 全系列 | 24 |
| 内机网络模块 | 全系列 | 250 | 内机电加热 | Q≤3.6kw | 180 |
| 内机数据转换器 | 全系列 | 750 |  | 3.6kw＜Q≤8kw | 242 |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 | 50 |  | 8kw＜Q≤14kw | 387 |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 | 200 | 变压器 | 全系列 | 70 |
| 外机定频压缩机 | Q≤50kw 其它产品 | 3722 | 外机电机支架 | 全系列 | 117 |
|  | 50kw<Q ≤70kw | 4989 | 外机出风网罩 | 全系列 | 212 |
|  | 70kw<Q ≤90kw | 6875 | 嵌入式接水盘 | 全系列 | 342 |
| 外机变频压缩机 | Q≤50kw | 3745 | 风管机接水盘 | Q＜5kw | 195 |
|  | 50kw<Q ≤70kw | 5977 |  | 5kw≤Q≤8kw | 310 |
|  | 70kw<Q ≤90kw | 7323 |  | 8kw＜Q≤14kw | 377 |
| 外机直流电机 | 全系列 | 1966 |  | Q＞14kw | 623 |
| 外机交流电机 | 全系列 | 1689 | 内机风轮蜗壳 | 全系列 | 40 |
| 内机直流电机 | Q≤8kw 风管机 | 610 | 内机轴承座 | 全系列 | 30 |
|  | 8kw＜Q≤14kw 风 管机 | 710 | 内机排水软管 | 全系列 | 12 |
|  | 全系列嵌入式 | 858 | 内机联轴 器 | 全系列 | 50 |
| 内机交流电机 | Q≤5.6kw | 425 | 内机连接轴 | 全系列 | 100 |
|  | 5.6kw＜Q≤14kw | 557 | 外机风轮 | 全系列 | 355 |
|  | Q＞14kw | 1128 | 内机风轮 | Q≤14kw（内机T2、 T3、Q1、G） | 77 |
| 外机整流桥堆 | 全系列 | 367 |  | Q≤14kw（内机Q4） | 226 |
| 外机 | 全系列 | 43 |  | 内机Q＞20kw | 567 |
| 外机电抗器 | 全系列 | 327 | 外机油分离器 | Q＜61.5kw | 330 |
| 外机电解电容 | 全系列 | 512 |  | Q≥61.5kw | 708 |
| 外机压缩机电容 | 全系列 | 87 | 外机压力传感器 | 全系列 | 420 |
| 风机电容 | 全系列 | 24 | 外机气液分离器 | 全系列 | 1379 |
| 外机压缩 机线组 | 全系列 | 112 | 外机过滤器 | 全系列 | 100 |
| 外机相序保护继电器 | 全系列 | 526 | 外机单向阀 | DXF-18 | 489 |
| 外机四通阀 | 全系列 | 693 |  | 其他型号 | 55 |
| 外机电磁阀 | 全系列 | 85 | 冷冻机油 | 全系列（每升） | 285 |
| 外机接线座 | Q≤50kw | 127 | 电子节流部件 | 全系列内置 | 340 |
|  | Q≥61.5kw | 287 |  | 全系列外置 | 600 |
| 内机接线座 | 全系列 | 16 |  | 壁挂式内机及新风机 | 880 |

| 2.一拖一单元机空调（含内机）包外维修配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 |  | 单价（元） |  | 配件名称 |  | 类别/型号 | 单价（元） |
| 定频外机主控板 | Q≤14kw |  | 217 |  | 外机继电器 |  | 全系列 | 28 |
|  | Q≥20kw |  | 420 |  | 温度传感器 |  | 全系列 | 24 |
| 变频外机主控板 | Q＜5kw |  | 938 |  | 内机遥控器 |  | 全系列 | 101 |
|  | 5kw≤Q≤7.5kw |  | 1348 |  | 内机线控器 |  | 全系列 | 281 |
|  | 7.5kw＜Q≤14kw |  | 1448 |  |  |  | 全系列 （WIFI） | 333 |
| 定频内机主控板 | Q≤14kw |  | 288 |  | 内机集控器 |  | CCM30 | 1249 |
|  | Q＞14kw |  | 432 |  |  |  | CCM180 | 5712 |
| 变频内机主控板 | 全系列 |  | 500 |  | 内机水位开关 |  | 全系列 | 40 |
| 内机显示盒 | 全系列 |  | 95 |  | 内机排水泵 |  | 全系列 | 180 |
| 内机网络模块 | 全系列 |  | 250 |  | 内机接线座 |  | 全系列 | 16 |
| 内机数据转换器 | 全系列 |  | 750 |  | 内机电加热 |  | Q＜5kw | 144 |
| 内机掉电记忆模块 | 全系列 |  | 50 |  |  |  | 5kw≤Q≤7.5kw | 193 |
| 内机宾馆插卡模块 | 全系列 |  | 200 |  |  |  | 7.5kw＜Q≤14kw | 309 |
| 内机电辅热辅助板 | 全系列 |  | 56 |  | 风机电容 |  | 全系列 | 19 |
| 外机压缩机 | Q≤4kw |  | 856 |  | 阀线圈 |  | 全系列 | 97 |
|  | 4kw＜Q≤5.1kw |  | 1004 |  | 变压器 |  | 全系列 | 41 |
|  | 5.1kw＜Q≤7.5kw |  | 1604 |  | 外机风轮 |  | Q≤6.5kw | 60 |
|  | 7.5kw＜Q≤14kw |  | 2981 |  |  |  | 7.5kw≤Q≤ 14kw | 79 |
|  | Q≥20kw |  | 6943 |  |  |  | Q≥20kw | 217 |
| 外机四通阀 | Q≤5.1kw |  | 174 |  | 内机风轮 |  | Q≤14kw（T2、 T3、Q1、G） | 76 |
|  | 5.1kw＜Q≤14kw |  | 309 |  |  |  | Q≤14kw（Q4） | 225 |
|  | Q＞14kw |  | 528 |  |  |  | Q≥20kw | 453 |
| 外机直流电机 | Q＜5kw |  | 207 |  | 内机风轮蜗壳 |  | 全系列 | 32 |
|  | 5kw≤Q＜6.5kw |  | 396 |  | 外机电机支架 |  | Q≤7.5kw | 93 |
|  | 6.5kw＜Q≤7.5kw |  | 505 |  |  |  | 7.5kw＜Q≤14kw | 141 |
| 外机交流电机 | Q＜5kw |  | 180 |  | 外机出风网罩 |  | Q≤14kw | 84 |
|  | 5kw≤Q≤7.5kw |  | 275 |  |  |  | Q≥20kw | 132 |
|  | 7.5kw＜Q≤14kw |  | 496 |  | 嵌入式接水盘 |  | 全系列 | 273 |
|  | Q≥20kw |  | 1056 |  | 风管机接水盘 |  | Q＜5kw | 156 |
| 内机直流电机 | Q≤7.5kw |  | 579 |  |  |  | 5kw≤Q≤7.5kw | 248 |
| 内机交流电机 | Q≤5.1kw |  | 340 |  |  |  | 7.5kw＜Q≤14kw | 301 |
|  | 5.1kw＜Q≤14kw |  | 445 |  |  |  | Q≥20kw | 498 |
|  | 14kw＜Q＜20kw |  | 931 |  | 内机轴承座 |  | 全系列 | 24 |
|  | Q≥20kw |  | 1392 |  | 内机排水软管 |  | 全系列 | 12 |
| 外机压缩机线组 | 全系列 |  | 48 |  | 内机联轴器 |  | 全系列 | 40 |
| 外机压缩机电容 | 全系列 |  | 43 |  | 内机连接轴 |  | 全系列 | 80 |
| 外机浪涌抑制器 | 全系列 |  | 34 |  | 压力开关 |  | 全系列 | 40 |
| 外机接线座 | Q≤14kw |  | 25 |  | 外机油分离器 |  | 全系列 | 91 |
|  | Q≥20kw |  | 101 |  | 外机气液分离器 |  | Q≤14kw | 188 |
| 外机 接触器 | Q≤14kw |  | 85 |  |  |  | Q≥20kw | 337 |
|  | Q≥20kw |  | 288 |  | 外机过滤器 |  | 全系列 | 24 |
| 外机电抗器 | 全系列 |  | 53 |  | 外机单向阀 |  | 全系列 | 44 |
| 外机电磁阀 |  | 全系列 | 68 |  | 电子节流部件 |  | 全系列 |  | 272 |
| 氟410 |  | 全系列 | 80 |  | 氮气（含运费） |  | 全系列 |  | 118 |
| 卸荷阀 |  | 全系列 | 489 |  | 水泵 |  | 全系列 |  | 320 |

| 3.新风机内机包外维修配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 类别/型号 | 单价 | 配件名称 | 类别/型号 | 单价 |
| 交流电机 | 风量≤200m3 | 226 | 高效过滤网 | 全系列 | 252 |
| 直流电机 | 风量≤400m3 | 580 | 室温传感器 | 全系列 | 10 |
| 主控板组件 | 风量≤200m3定频 | 279 | 线性变压器 | 全系列 | 55 |
| 主控板组件 | 风量≤400m3变频 | 644 | 线控器 | 全系列（WIFI） | 512 |
| 初效过滤网 | 全系列 | 188 | 线控器 | 全系列 | 167 |

| 4.主要耗材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 类别/型号 | 单价 | 耗材名称 | 类别/型号 | 单价 |
| 氟利昂 | 全系列 | 80元/公斤 | 氮气 | 全系列 | 118元/瓶 |
| 内外机穿信号线（含线管） | / | 50元/米 | 16弯头直接管 | / | 50元/米 |
| 接水盘 | / | 248元/个 | 水泵 | / | 320元/个 |