附件1

重庆市城镇天然气储气设施现状表

单位：万方

| 序号 | 所在区县 | 企业名称 | 现有储气现状 | 设施数量 | 储气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北区 | 重庆燃气集团 | 江北区头塘储配站高压球罐 | 6 | 64.8 |
| 2 | 九龙坡区 |  | 九龙坡区六店子储配站高压球罐 | 3 | 11.6 |
| 3 | 九龙坡区 |  | 九龙坡区五台山储配站高压球罐 | 3 | 2.55 |
| 4 | 九龙坡区 |  | 九龙坡区娄家沟储配站高压球罐 | 1 | 3.1 |
| 5 | 沙坪坝区 |  | 沙坪坝区周家湾加气站LNG储罐 | 1 | 3.6 |
| 6 | 北碚区 |  | 北碚区文星湾储配站高压球罐 | 3 | 2.55 |
| 7 | 巴南区 |  | 巴南区花土湾储配站高压球罐 | 2 | 1.7 |
| 8 | 合川区 |  | 合川区城北储配站高压球罐 | 1 | 8 |
| 9 | 永川区 |  | 永川区麻柳河储配站高压球罐4座、LNG储罐1座 | 5 | 5.2 |
| 10 | 江津区 |  | 江津区平桥储配站高压球罐 | 2 | 1.7 |
| 11 | 涪陵区 |  | 涪陵区江东储配站高压球罐 | 1 | 1.7 |
| 12 | 忠县 |  | 忠县苏家配气站LNG储罐 | 1 | 3.6 |
| 13 | 城口县 |  | 城口县储配站高压管束1座，LNG储罐1座 | 2 | 5.6 |
| 14 | 九龙坡区 | 重庆伟盛燃气 | 九龙坡西彭LNG储罐1座 | 1 | 36 |
| 15 | 巴南区 |  | 巴南区高压球罐 | 1 | 0.1 |
| 16 | 酉阳县 | 重庆民生能源 | 酉阳县储配站LNG储罐 | 1 | 6 |
| 17 | 武隆县 |  | 武隆县储配站高压球罐 | 2 | 3 |
| 18 | 秀山县 |  | 秀山县储配站LNG储罐 | 1 | 3 |
| 19 | 云阳县 | 重庆三峡燃气集团 | 云阳县储配站球罐2座、LNG储罐2座 | 4 | 8.4 |
| 20 | 奉节县 |  | 奉节县储配站球罐1座、LNG储罐2座 | 3 | 10 |
| 21 | 巫山县 |  | 巫山县储配站LNG储罐 | 1 | 6 |
| 22 | 大渡口区等 | 重庆渝川燃气（含川港） | 合川清平工业园LNG储罐1座 | 1 | 2.5 |
| 23 | 万州 | 重庆市万州天然气公司 | 高压球罐 | 2 | 16 |
| 24 | 黔江 | 重庆祥龙雅风天然气有限公司 | LNG储罐 | 2 | 13 |
| 25 | 合川 | 重庆银翔天然气有限公司 | LNG储罐 | 1 | 3 |
| 26 | 南川 | 南川中海天然气有限公司 | LNG储罐 | 1 | 3 |
| 27 |  | 重庆锟辰燃气设备有限公司 | 高压球罐 | 1 | 0.2 |
| 28 | 大足 | 重庆胜邦燃气有限公司 | LNG储罐1座、高压管束1条 | 2 | 10 |
| 29 | 铜梁 | 重庆市潜能燃气股份有限公司 | 高压球罐 | 1 | 3.2 |
| 30 | 潼南 | 重庆中民燃气有限公司 | 高压球罐 | 1 | 1.7 |
| 31 | 荣昌 | 重庆市众有天然气有限责任公司 | 高压球罐 | 1 | 0.2 |
| 32 | 垫江 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 高压球罐 | 3 | 6.4 |
| 33 | 彭水 | 彭水县民帆天然气有限公司 | 高压球罐 | 2 | 2.5 |
| 34 |  | 彭水县中阳天然气有限公司 | 高压球罐 | 2 | 0.5 |
| 合 计 |  |  |  | 65 | 250 |

备注：重庆燃气集团、重庆凯源燃气、重庆渝川燃气（含川港）、重庆伟盛燃气、重庆民生

能源、重庆三峡燃气集团包括了全部分子公司。

附件2

| 序号 | 所在 区县 | 企业名称 | 储气形式 | 设施 数量 | 储气量 （万方） | 是否为在建项目 | 预计建成 时间 | 预计投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南岸区 | 重庆燃气集团 | LNG储罐 | 3 | 26 | 是 | 2018冬季之前 | 5000 |
| 2 | 合川区 |  | 高压球罐 | 1 | 8 | 是 | 2018年 | 4500 |
| 3 | 江津区 |  | LNG储罐 | 3 | 10.8 | 否 | 2020年 | 2000 |
| 4 | 大足区 |  | LNG储罐 | 2 | 7.2 | 否 | 2020年 | 1500 |
| 5 | 长寿区 |  | LNG储罐 | 2 | 7.2 | 否 | 2020年 | 1500 |
| 6 | 巫溪县 |  | LNG储罐 | 1 | 3.6 | 否 | 2020年 | 260 |
| 7 | 渝北区 | 重庆凯源公司 | LNG储罐 | 4 | 28.8 | 是 | 2020年 | 2000 |
| 8 | 黔江区 | 重庆民生能源 | LNG储罐 | 13 | 120 | 4个在建 | 4个2018年完成，其余2019年完成 | 5500 |
| 9 | 合川区 | 重庆渝川燃气 | LNG储罐 | 1 | 3.6 | 否 | 2019年 | 280 |
| 10 | 大足区 | 重庆胜邦燃气有限公司 | LNG储罐 | 3 | 10.8 | 是 | 1个2018建成，其余2019年建成 | 1500 |
| 11 | 綦江区 | 重庆华盛天然气有限公司 | LNG储罐 | 2 | 10 | 是 | 2019年 | 460 |
|  | 合计 |  |  | 35 | 236 |  |  | 24500 |

重庆市城镇天然气储气设施建设近期（2018—2020年）项目表

附件3

重庆市城镇天然气储气设施建设远期（2021—2025年）项目表

| 序号 | 所在区县 | 企业名称 | 储气形式 | 设施数量 | 储气量 （万方） | 预计投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝北区、长寿区 | 重庆燃气集团、重庆凯源公司 | 地下储气库 | 2 | 62000 | 246960 |
| 2 | 主城区九区 | 重庆燃气集团 | 高压球罐 | 4 | 32 | 4500 |
| 3 | 璧山区 |  | 高压球罐1座，LNG储罐5座 | 6 | 24 | 2500 |
| 4 | 合川区 |  | 高压球罐 | 1 | 8 | 1000 |
| 5 | 巴南区 | 重庆凯源公司 | LNG储罐 | 2 | 14.4 | 1500 |
| 6 | 沙坪坝区 |  | LNG储罐 | 2 | 14.4 | 1500 |
| 7 | 巴南区 | 重庆伟盛燃气 | LNG储罐 | 2 | 18 | 2560 |
| 8 | 南川区 |  | LNG储罐 | 1 | 9 |  |
| 9 | 奉节县 |  | LNG储罐 | 2 | 18 |  |
| 10 | 垫江县 |  | LNG储罐 | 2 | 36 |  |
| 11 | 云阳县 | 重庆三峡燃气集团 | 高压球罐4座、LNG储罐1座 | 5 | 12.6 | 1600 |
| 12 | 奉节县 |  | 高压球罐球罐 | 1 | 4 |  |
| 13 | 万盛经开区 | 重庆渝川燃气 | 储配站LNG储罐 | 1 | 12 | 1000 |
| 14 | 万州区 | 重庆市万州天然气公司 | 高压球罐2座 | 2 | 16 | 2000 |
| 15 | 合川区 | 重庆正能燃气有责任公司 | LNG储罐 | 1 | 60 | 1800 |
| 16 | 大足区 | 重庆胜邦燃气有限公司 | LNG储罐 | 2 | 7.2 | 1000 |
| 17 | 綦江区 | 重庆港华燃气有限公司 | LNG储罐 | 2 | 12 | 1200 |
| 18 | 铜梁区 | 重庆潜能燃气股份有限公司 | LNG储罐 | 1 | 3.2 | 200 |
| 19 | 万盛经开区 | 重庆市万盛经开区丛林天然气有限公司 | LNG储罐 | 1 | 3 | 250 |
| 20 | 长寿区 | 重庆长寿区科铭燃气有限公司 | LNG储罐 | 1 | 2 | 200 |
| 21 | 云阳县 | 重庆市众源天然气有限公司 | LNG储罐 | 2 | 6 | 300 |
| 22 | 彭水县 | 彭水县民帆天然气有限公司 | 高压球罐 | 1 | 1.5 | 500 |
| 23 | 彭水县 | 彭水县中阳天然气有限公司 | LNG储罐 | 2 | 7.2 | 370 |
| 24 | 合川区 | 重庆市合川区龙胜天然气有限责任公司 | LNG储罐 | 1 | 3.6 | 280 |
| 25 | 万州区 | 重庆华邦燃气集团有限公司 | LNG储罐 | 1 | 20 | 1000 |
| 26 | 忠县 |  | LNG储罐 | 1 | 11 | 500 |
|  | 合计 |  |  | 49 | 62355.1 | 272720 |

重庆市经济和信息化委员会办公室        2018年10月15日印发