附件1

节水型企业创建基本要求

| 序号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水分别计量付费。 |
| 2 | 自制蒸汽单位应将供汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放。 |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用。 |
| 4 | 水计量器具的配备与管理符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789-2022）的要求（并附水计量器具规格型号清单）。 |
| 5 | 按规定周期开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件）。 |
| 6 | 企业废水排放符合标准要求（并附地方环保证明或地方排污许可证）。 |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具。 |
| 8 | 取用水手续齐全（并附批件复印件）。 |
| 9 | 近三年无超计划超定额用水（并附地方节水办证明）。 |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度）。 |

附件2

节水型企业管理评价要求

| 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 考评方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有节水目标责任制和考核、计量、统计、定期维修等节水管理规章制度。 | 查阅文件和工作记录。 | 5 |
|  |  | 制定节水规划和年度节水计划，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 查阅有关文件和记录，以及节水规划和年度节水计划的落实情况。 | 6 |
|  |  | 定期开展节水检查和考核，落实节奖超罚制度并公示。 | 查阅责任落实奖惩依据及记录。 | 6 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主管领导、节水主管部门和专（兼）职节水管理人员。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |
|  |  | 各级节水管理人员职责明确。 | 查阅有关文件。 | 2 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图，计量设备（设施）运行良好。 | 查阅图纸及查看现场。 | 3 |
|  |  | 实现生产、生活用水分级分用途计量并投入使用，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅资料及查看现场；查阅年度管网查漏计划及执行记录，管网漏点的检修记录。 | 4 |
| 4 | 水计量 管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 4 |
|  |  | 取用水计量器具台账完整、准确。 | 查阅文件资料。 | 4 |
| 5 | 水平衡 测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。 | 4 |
| 6 | 节水技术改造及 投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程改造、节水技术改造；有用水监控平台。 | 查阅有关工作记录，项目立项及实施情况。 | 6 |
|  |  | 采用成熟适用的节水技术、工艺、设备。 | 采用成熟适用的节水技术、工艺、设备，查看现场。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常开展节水管理和培训、节水宣传教育活动，有节水宣传标识。 | 查看宣传资料，询问职工节水常识。 | 8 |

注：节水型企业管理评价指标的计分满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到市级节水型企业管理评价指标的要求。

附件3

节水型企业技术评价要求

| 序号 | 评价内容 | 评价指标 | 计算方法 | 单位 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水 | 单位产品取水量 | 一定时期内用于生产主要产品并被第一次利用的水量总和一定时期内主要产品取水量 | - | 8 |
| 2 | 用水计量 | 水表计量率 | 水计量器具计量的水量对应层次的取（用）水量×100% | % | 8 |
| 3 | 重复利用 | 重复利用率 | 企业的重复利用水量企业的取水量+企业的重复利用水量×100% | % | 5 |
| 4 |  | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环量间接冷却水循环系统补水量+间接冷却水循环量×100% | % | 2 |
| 5 |  | 直接冷却水循环率 | 直接冷却水循环量直接冷却水循环系统补水量+直接冷却水循环量×100% | % |  |
| 6 |  | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用量产汽设备的产汽量×蒸汽体积质量×100% | % | 2 |
| 7 |  | 废水回用率 | 计量期内外排废水回用水量计量期内排水量+计量期内外排废水回用水量×100% | % | 1 |
| 8 |  | 循环水浓缩倍数 | 间接冷却循环冷却水实测某离子浓度间接冷却循环系统补充水实测某离子浓度 |  | 1 |
| 9 | 漏失控制 | 用水综合漏失率 | 企业的漏失水量企业的取水量×100% | % | 4 |
| 10 | 非常规 水源利用 | 非常规水源 利用情况 | - | - | 5 |
| 11 | 节水器具 配备 | 节水型用水 器具普及率 | 节水设备器具数量总用水设备器具数量×100% | % | 4 |

注1：自评打分依据：节水型企业技术评价指标的计分满分为40分，得分在32分以上（含32分）的企业达到省级节水型企业技术评价指标的要求。

注2：各参数计算方法参见《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）；非常规水源利用情况主要评价再生水、矿坑水、微咸水利用，以及雨水积蓄、纯净水制水尾水和空调冷凝水回收利用等。

注3：技术指标有空项的企业，可按其余项目达标情况进行折算，公式如下：

折算后技术评价得分=其余项目得分40-空项总分×40

附件4

节水型企业技术评价指标

（1）钢铁行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨钢取水量 | m3 | ≤4.2 |
| 重复利用 | 直接冷却水循环率 | % | ≥95 |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |
|  | 重复利用率 | % | ≥97 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤8 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 26924-2011《节水型企业 钢铁行业》。 |  |  |  |

（2）纺织染整行业。

| 一、取水量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 |  |  |
| 1、棉、麻、化纤及混纺机织物 | m3/100m | ≤2 |
| 2、丝绸机织物 | m3/100m | ≤3 |
| 3、针织物及纱线 | m3/t | ≤100 |
| 二、重复利用 |  |  |
| 1、重复利用率 | % | ≥45 |
| 2、间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 3、冷凝水回用率 | % | ≥98 |
| 4、废水回用率 | % | ≥20 |
| 三、用水漏损 |  |  |
| 用水综合漏失率 | % | ≤6 |
| 注：a.各参数计算方法参见GB/T 26923-2011《节水型企业 纺织染整行业》。 b.以棉色布为标准品，将标准品折合系数为1，机织物百米基准值为布幅宽度106cm、布重12.00kg/100m 的合格产品，当棉机织产品布幅宽度或布重不同时，计算其产品产量可按附录C——基准棉印染产品产量计算公式进行相应的换算。其他产品，可根据织物的长度、幅宽、厚度等数据按照FZ/T 01002-2010《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》中附录B的规定进行换算。 c.毛织物单位产品取水量考核指标另行制定。 |  |  |

（3）化纤长丝织造行业。

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 喷水织造 | 涤纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.9 |
|  |  | 锦纶长丝织物 | m3/100m | ≤0.8 |
|  | 非喷水织造 | 涤纶、锦纶、人造丝织物 | m3/100m | ≤0.3 |
| 重复利用 | 重复利用率 |  | % | ≥70 |
|  | 直接冷却水循环率 |  | % | ≥70 |
|  | 蒸汽冷凝水回用率 |  | % | ≥85 |
|  | 废水回用率 |  | % | ≥80 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T37832-2019《节水型企业 化纤长丝织造行业》 |  |  |  |  |

（4）造纸行业。

| 单位产品取水量 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 漂白化学木（竹）浆 | m3/Adt | ≤70 |
|  | 本色化学木（竹）浆 |  | ≤50 |
|  | 化学机械木浆 |  | ≤30 |
|  | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 |  | ≤100 |
|  | 脱墨废纸浆 |  | ≤24 |
|  | 未脱墨废纸浆 |  | ≤16 |
|  | 新闻纸 | m3/t | ≤16 |
|  | 印刷书写纸 |  | ≤30 |
|  | 生活用纸 |  | ≤30 |
|  | 包装用纸 |  | ≤20 |
|  | 白纸板 |  | ≤30 |
|  | 箱纸板 |  | ≤22 |
|  | 瓦楞原纸 |  | ≤20 |
| 重复利用率 | 纸浆 | % | ≥70 |
|  | 纸及纸板 |  | ≥85 |
| 注：a.各参数计算方法参见GB/T 26927-2011《节水型企业 造纸行业》。 b.经抄浆机生产浆板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。 c.生产漂白脱墨废纸浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。 d.生产涂布类纸及纸板时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。 e.纸浆的计量单位为吨风干浆（含水10%）。 f.纸浆、纸、纸板的取水量定额指标分别计算。 g.高得率半化学本色木浆及草浆按本色化学木浆执行，机械木浆按化学机械木浆执行。 h.此表不包括特殊浆种、薄页纸及特种纸的取水量。 |  |  |  |

（5）乙烯行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位乙烯取水量 | m3/t | ≤6.5 |
|  | 化学水制取系数 | m3/ m3 | ≤1.1（离子交换树脂工艺） |
|  |  | m3/ m3 | ≤1.25（反渗透工艺） |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
|  | 循环水浓缩倍数 | 倍 | ≥5 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥80 |
| 排水 | 单位乙烯排水量 | m3/t | ≤1.8 |
| 注：a.各参数计算方法参见GB/T 32164-2015《节水型企业 乙烯行业》。 b.单位乙烯取水量的取水范围参见附录图A.1。 c.当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将循环水浓缩倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

（6）味精行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | 吨味精取水量 | m3/t | ≤25 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥92 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥95 |
| 排水 | 达标排放率 | % | 100 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 32165-2015《节水型企业 味精行业》。 |  |  |  |

（7）氯碱行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 吨烧碱取水量（30%） | m3/t | ≤5.5 |
|  | 吨电石法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤6.0 |
|  | 吨乙烯法聚氯乙烯取水量 | m3/t | ≤8.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥96 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1.5 |
| 排水量 | 达标排放率 | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 37271-2018 《节水型企业 氯碱行业》 |  |  |  |

（8）石油炼制行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 加工吨原（料）油取水量 | m3／t | ≤0.7 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥97.5 |
|  | 浓缩倍数 | 倍 | ≥4.0 |
|  | 软化水、除盐水制取系数 |  | ≤1.1 |
|  | 蒸汽冷凝水回收率 | % | ≥60 |
|  | 含硫污水汽提净化水回用率 | % | ≥60 |
|  | 污（废）水回用率 | % | ≥50 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  | ≤7 |
| 排水 | 加工吨原（料）油排水量 | m3／t | ≤0.35 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 26926-2011 《节水型企业 石油炼制行业》表中浓缩倍数指标是按间接冷却水循环系统中补充运行过程中损失的取水量确定的，当企业的间接冷却水循环系统的补充水中含有污（废）水回用水时，可将浓缩倍数指标按污（废）水回用水水量占补充水总量的10％递减0.1进行确定。 |  |  |  |

（9）现代煤化工行业。

| 考核内容 | 技术指标 |  | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 煤制甲醇吨产品取水量 |  | m3/t | ≤11 |
|  | 煤制乙二醇吨产品取水量 | 煤制乙二醇 | m3/t | ≤20 |
|  |  | 合成气制乙二醇 |  | ≤12 |
|  | 煤制油吨产品取水量 | 煤炭直接液化 | m3/t | ≤6.5 |
|  |  | 煤炭间接液化 | m3/t | ≤10.75 |
|  | 煤制合成天然气吨产品取水量 |  | m3/kNm3 | ≤8 |
|  | 煤制烯烃吨产品取水量 |  | m3/t | ≤24 |
| 重复 利用 | 间接冷却水循环率 |  | % | ≥98 |
|  | 重复利用率 |  | % | ≥97 |
| 用水 漏损 | 用水综合漏失率 |  | % | ≤2 |
| 达标 排放 | 废水排放达标率 |  | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 37759-2019 《节水型企业 现代煤化工行业》 |  |  |  |  |

（10）氮肥行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 以无烟块煤（型煤）为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤9 |
|  | 以粉煤、褐煤为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤12 |
|  | 以天然气（焦炉气）为原料的吨合成氨取水量 | m3/t | ≤7.5 |
|  | 吨尿素取水量 | m3/t | ≤2.5 |
| 重复利用 | 间接冷却水循环率 | % | ≥97 |
|  | 重复利用率 | % | ≥95 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2 |
| 达标排放 | 废水排放达标率 | % | 100 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T36895-2018《节水型企业 氮肥行业》 |  |  |  |

（11）氧化铝行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 拜耳法考核值 | 烧结法考核值 | 联合法考核值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位氧化铝产品取水量 | m 3/t | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 重复利用 | 废水回用率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
|  | 重复利用率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T33232-2016《节水型企业 氧化铝行业》 |  |  |  |  |  |

（12）电解铝行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位电解铝取水量 | m 3/t | ≤2.5 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥92 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤7 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T33233-2016《节水型企业 电解铝行业》 |  |  |  |

（13）啤酒行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 千升啤酒取水量 | m 3/kL | ≤4.0 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥70 |
|  | 间接冷却循环率 | % | ≥95 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T35576-2017《节水型企业 啤酒行业》 |  |  |  |

（14）炼焦行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规焦炉 | 热回收焦炉 | 半焦炉 |
| 取水量 | 吨焦取水量 | m 3/t | ≤1.2 | ≤0.4 | ≤0.6 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 | - | ≥98 |
|  | 间接冷却水循环率 | % | ≥98 |  |  |
|  | 废水回用率 | % | ≥75 |  |  |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤3 |  |  |
| 注：各参数计算方法参见GB/T34610-2017《节水型企业 炼焦行业》 |  |  |  |  |  |

（15）多晶硅行业。

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水 | 单位多晶硅取水量 | m 3/t | ≤80 |
| 重复利用 | 重复利用率 | % | ≥98 |
| 用水漏损 | 用水综合漏失率 | % | ≤2.54 |
| 排水 | 单位多晶硅排水量 | m 3/t | ≤36 |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 38907-2020 《节水型企业 多晶硅行业》 |  |  |  |

（16）火力发电行业。

| 考核内容 |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位发电量取水量/[m3/（MW·h）] | 机组冷却形式 | 单机容量＜300MW | 单机容量300MW级 | 单机容量600MW级及以上 |
|  |  | 循环冷却 | ≤1.85 | ≤1.71 | ≤1.68 |
|  |  | 直流冷却 | ≤0.41 | ≤0.34 | ≤0.33 |
|  |  | 空气冷却 | ≤0.45 | ≤0.38 | ≤0.37 |
| 重复利用 | 循环冷却水排污水回用率/% | ＞90 |  |  |  |
|  | 全厂废水回用率/% | ＞85 |  |  |  |
| 循环冷却不包含海水循环冷却，海水循环冷却按直流冷却对待。 |  |  |  |  |  |
| 注：各参数计算方法参见GB/T 26925-2011 《节水型企业 火力发电行业》 |  |  |  |  |  |

注：1.各标准具体文本可在国家标准委“国家标准全文公开”栏目查询；2.其他行业节水型企业国家标准出台前，可先参照《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》（渝水〔2021〕56号）或国家（含兄弟省市）已制订产品取用水定额标准的先进值执行。

附件5

重庆市节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                      （盖章）

所属行业：

日    期：

基本情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 所属行业 |  | 企业人数 |  | 法人 代表 |  |
| 企业节水管理部门 |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| 主要产品及年产量 | （万吨） | 上年总产值 | （万元） | 上年工业增加值 | （万元） |
| 主要水源 |  | 上年取用新鲜水量 | （万吨） | 上年单位产品用水量 |  |
| 申请企业 自评结果 | 经对照标准和要求进行自查，管理评价得分为 分，技术各项指标分别为： （对照相关行业节水型企业标准，逐项列出各技术指标值） 符合节水型企业示范要求，申请审核验收。 申请企业： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：单位产品用水量需注明单位，如m3/MWh（电力）、m3/t（钢铁）、m3/kL（啤酒）

| 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 考评方法 | 标准分 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有节水目标责任制和考核、计量、统计、定期维修等节水管理规章制度。 | 查阅文件和工作记录。 | 5 |  |
|  |  | 制定节水规划和年度节水计划，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 查阅有关文件和记录，以及节水规划和年度节水计划的落实情况。 | 6 |  |
|  |  | 定期开展节水检查和考核，落实节奖超罚制度并公示。 | 查阅责任落实奖惩依据及记录。 | 6 |  |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主管领导、节水主管部门和专（兼）职节水管理人员。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |  |
|  |  | 各级节水管理人员职责明确。 | 查阅有关文件。 | 2 |  |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图，计量设备（设施）运行良好。 | 查阅图纸及查看现场。 | 3 |  |
|  |  | 实现生产、生活用水分级分用途计量并投入使用，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅资料及查看现场；查阅年度管网查漏计划及执行记录，管网漏点的检修记录。 | 4 |  |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 4 |  |
|  |  | 取用水计量器具台账完整、准确。 | 查阅文件资料。 | 4 |  |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。 | 4 |  |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程改造、节水技术改造；有用水监控平台。 | 查阅有关工作记录，项目立项及实施情况。 | 6 |  |
|  |  | 采用成熟适用的节水技术、工艺、设备。 | 采用成熟适用的节水技术、工艺、设备，查看现场。 | 4 |  |
| 7 | 节水宣传 | 经常开展节水管理和培训、节水宣传教育活动，有节水宣传标识。 | 查看宣传资料，询问职工节水常识。 | 8 |  |
| 合计 |  |  |  | 60 |  |

节水型企业管理评价自评表

节水型企业技术评价自评表

| 序号 | 考核内容 | 技术指标 | 上年实际 完成情况 | 当年预计 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量 | 单位产品取水量 |  |  |
|  |  | 万元产值取水量 |  |  |
| 2 | 重复利用 | 水重复利用率 |  |  |
|  |  | 直接冷却水循环率 |  |  |
|  |  | 间接冷却水循环率 |  |  |
|  |  | 冷凝水回用率 |  |  |
|  |  | 废水回用率 |  |  |
| 3 | 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  |  |
| 4 | 排水 | 达标排放率 |  |  |
| 5 | 非常规水资源利用 | 非常规水资源替代率 |  |  |

说明：具体技术指标根据节水型企业各行业标准的技术考核指标及要求逐项填写。

创建工作总结

一、基本情况

（一）企业基本情况。包括企业基本情况简介等。

（二）生产情况。包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、用水环节、主要用水设备等。

（三）取用水情况。包括企业的取水水源（常规水资源、非常规水资源）、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等。

二、节水工作情况

（一）节水管理体系情况。主要包括节水管理制度建立完善情况、节水规划和用水计划制定落实情况，节水管理机构和人员情况等。

（二）水计量管理情况。主要包括用水计量器具配备和管理情况，统计制度建立健全情况，加强用水统计分析情况，实行定额管理，节奖超罚情况等。

（三）管网（设备）管理。主要包括有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图，日常巡查和保修检修制度情况，定期对管道和设备进行检修情况等。

（四）开展水平衡测试情况。主要包括定期开展水平衡测试情况等。

（五）水循环利用情况。主要包括冷凝水、冷却水循环利用、工业废水回用、水资源再生利用情况等。

（六）节水技术改造情况。主要包括节水重点技术改造项目实施情况，积极研发或采用节水新技术、新工艺、新设备、新材料情况，淘汰落后用水工艺、设备和器具等。

（七）节水宣传情况。主要包括节水管理和培训、节水宣传教育等。

三、自查小结

企业自评分情况，对申报条件基本要求进行说明，总结企业节水工作亮点，针对自查和计分过程中查找出的问题和不足，提出整改和保障措施。

节水型企业相关证明材料清单

| 序号 | 项 目 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业废水排放符合标准要求。 | 由所在地环保部门出具或地方排污许可证 |
| 2 | 取用水资源的合法手续。 | 所在地水利部门的批复复印件 |
| 3 | 近三年用水不超计划的证明。 | 由所在地水利部门出具 |
| 4 | 企业水计量器具一览表、技术档案等相关材料。 | 企业出具 |
| 5 | 企业水平衡测试报告。 | 企业出具（水平衡测试报告书） |
| 6 | 管理评价相关证明材料。 | 企业出具 |
| 7 | 技术指标相关证明材料及计算依据。 | 企业出具 |