附件2

XX区（县）

关于农村地区（乡、镇）公共快充站建设

完成情况自评报告

重庆市经济和信息化委员会：

按照《关于印发重庆市2024—2025年度充电基础设施建设奖励政策的通知》（渝经信规范〔2024〕21号）相关工作要求，经我单位（委托XX事务所）审核，XX区（县）2024—2025年度建设目标为在乡镇建成XX座公共快充站、XX个公共快充枪，实际建成XX座公共快充站、XX个公共快充枪，且已实现公共充电站乡镇全覆盖。XX区（县）在公共快充站建设运营过程中，未发生重大安全事故。

本次XX区（县）共申报公共快充站XX座、快充枪XX个，均满足奖励政策及申报指南相关要求，根据6000元/枪的奖励标准计算，本次申报奖励资金共计XX万元。

目前，我单位在完成企业申报材料审核并对站点进行现场查勘的基础上，形成此自评报告，我单位对自评报告的真实性、完整性负责。

附件：1.公共充电站建设自评表

2.公共快充站建设明细表

3.充换电基础设施安全检查表

单位名称（公章）

XXXX年XX月XX日

（联系人：     ；联系电话：    ）

附件1

公共充电站建设自评表

| 农村地区（乡、镇）公共快充站建设目标完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 建设目标 | 实际完成情况 |
| 应建设乡镇数量 |  |  |
| 应建设公共快充站数量 |  |  |
| 应建设公共快充枪数量 |  |  |
| 公共超快充站乡镇全覆盖完成情况 |  |  |
| 乡镇数量 | 已建设公共超快充站的乡镇数量 | 实际覆盖率 |

附件2

公共快充站建设明细表

| 序号 | 站点名称 | 建设 地点 | 所属区县 | 建设主体 | 建成时间 | 投运时间 | 是否接入市级车桩监测平台 | 模块总功率（千瓦） | 平均单枪功率（千瓦） | 充电桩数（座） | 充电枪数（个） | 申请补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX充电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

充换电基础设施安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查形式 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 充换电运营企业在市场监管部门登记注册，经营范围含有电动汽车充换电基础设施运营及服务等内容。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 2 |  | 取得所属辖区内充换电行业主管部门颁发的备案证。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 3 | 安全制度 | 建立充换电安全管理制度（安全生产岗位责任制，安全生产教育培训制度，设施设备巡查检修制度等。） |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 4 |  | 建立故障处置及应急管理预案，确保事故发生后能第一时间有效应对。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 5 | 安全运营管理 | 开展安全生产教育培训。制定操作岗位安全规范及培训教材，做到人员培训上岗。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 6 |  | 编制“两单两卡”（岗位职责清单、岗位风险清单、岗位操作卡，岗位应急处置卡），确保一线人员做到知风险、明职责、会操作、能应急。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 7 |  | 开展日常巡检及定期安全隐患排查，有巡查记录，对发现的安全隐患问题整改及时。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 8 |  | 安全器材配发就位且检查维护有记录、确保器材在有效期内使用。 |  | 查询相关资料 | 是£ 否£ |
| 9 | 充换电设施与设备安全运营 | 配电设备 | 配电柜、线缆等无破损，功能保持正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 10 |  |  | 配电设备有相应防护措施。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 11 |  | 充电设备 （检查换电站时忽略此项） | 急停按钮功能正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 12 |  |  | 充电设备屏幕正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 13 |  |  | 设备上锁、锁具无锈蚀。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 14 |  |  | 充电枪无破损。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 15 |  |  | 其他充电设备功能正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 16 |  | 建筑内充电设备 - （不在建筑内部充电站忽略此项） | 建筑内配建的分散式充电设施设置是否符合国家标准要求，未设置在地下四层及以下楼层。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 17 |  |  | 建筑内配建的分散式充电设施是否按照国家标准规定设置独立的防火单元，采用防火隔墙、防火卷帘等防火分隔设施进行分隔。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 18 |  |  | 地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时，是否按照国家标准规定设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 19 |  | 换电设备 （检查充电站时忽略此项） | 急停按钮功能正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 20 |  |  | 换电锁止机构功能正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 21 |  |  | 换电站电池充电接口功能正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 22 |  |  | 其他换电设备功能正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 23 |  | 设备安全标识 | 充换电设施标志牌、安全警示标志清晰正确。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 24 |  | 监控设施 | 企业建立有监控系统，能对其充换电基础设施进行有效的管理监控，并对充换电运营数据进行采集存储。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 25 |  |  | 企业级数据管理系统具备数据输出功能及数据输出接口，接入市新能源汽车及充电基础设施监测平台并实时传输充电桩和换电站数据。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 26 |  | 其他设施 | 符合条件的电动汽车充电站是否按国家标准要求设置消防给水系统或灭火设施。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 27 |  |  | 充换电设施及周围场地清洁，未堆积易燃易爆杂物。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 28 |  |  | 井盖（盖板）完好。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 29 |  |  | 电缆沟无积水。 | 现场查验 | 是£ 否£ |
| 30 |  |  | 其他情况运行正常。 | 现场查验 | 是£ 否£ |

| 充换电站名称： |  | 充换电站地址： 充换电站负责人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营企业名称： |  |  |  |
| 检查单位： | 检查人员： |  | 检查日期： |

附件3

重庆市公共快充站建设奖励申请书

企业名称：                           （盖公章）

申报日期：     年      月     日

联系人：

联系电话：

重庆市公共快充站建设奖励资金申请表

申请单位（盖章）：               填表人：              联系电话：                 填报日期：

| 序号 | 站点名称 | 建设 地点 | 所属区县 | 建设主体 | 建成时间 | 投运时间 | 是否接入市级车桩监测平台 | 模块总功率（千瓦） | 平均单枪功率（千瓦） | 充电桩数（座） | 充电枪数（个） | 申请补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX充电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共充电站建设奖励企业承诺书

根据《关于印发重庆市2024—2025年度充电基础设施建设奖励政策的通知》（渝经信规范〔2024〕21号）相关要求，我单位承诺如下：

1.自愿参加公共快充站建设奖励资金申报，保证所提交的所有申报材料属实。

2.自愿接入市级车桩监测平台，保证向平台提供的所有数据真实、准确、有效。

3.本次申请的公共快充站均未获得过市级建设奖励。

4.本次申请的公共快充站均符合《重庆市充换电基础设施安全管理办法（试行）》（渝经信规范〔2024〕14号）相关要求。

5.本次申请的公共快充站在建设运营过程中，未发生重大安全事故且未造成重大负面影响。

6.本次申请的公共快充站将保证自审核结果公示期结束日起运营时间不少于3年。

7.如违反以上承诺，自愿退回本次建设奖励并依照有关法律法规和规定等接受处理。

申请单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月

附件4

重庆市市级充换电服务平台建设奖励申请书

企业名称：                           （盖公章）

申报日期：     年      月     日

联系人：

联系电话：

重庆市市级充换电服务平台建设奖励明细表

申请单位（盖章）：               填表人：          联系电话：             填报日期：

| 申报单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  | 单位地址 |  |
| 市级充换电服务平台情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设运营费用明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用项目 |  | 供应商 |  |  | 发票金额 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

重庆市新能源汽车营造推广氛围奖励申请书

企业名称：                           （盖公章）

申报日期 ：     年      月     日

联系人：

联系电话：

重庆市新能源汽车推广应用宣传活动奖励明细表

申请单位（盖章）：               填表人：          联系电话：             填报日期：

| 活动举办单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  | 单位地址 |  |
| 活动情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动名称： 活动时间： 活动简介： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动费用明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用项目 |  | 供应商 |  |  | 发票金额 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：需活动举办单位盖章